## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目
标段名称： |  |  | 封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.10 | 生化池、养殖桶
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、 二类土 2.土方运输：自行 考虑 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 1572.02
2 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土壤类别:一、 二类土 2.开挖深度：2m以 内 3.土方运距：自行 考虑 4.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 228.1
3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、 二类土 2.开挖深度：2m以 内 3.土方运距：自行 考虑 4.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 182.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:密 实度不小于0.95 2.填方材料品种: 黏土（场地低洼，需要购买土方680立方米） 3.填方来源、运距 :自行考虑 4.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 328
砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、 强度等级:Mu10粉 煤灰机砖+商混砌 筑砂浆 DM M10砌 筑 2.基础类型:条形 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 56.8
6 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、 强度等级:Mu15粉 煤灰机砖+商混砌 筑砂浆 M5砌 筑 2.墙体厚度：240 mm 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 70.3
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商 品混凝土 2.混凝土强度等级 :C15 3.混凝土运输距离 ：自行考虑 4.混凝土泵送方式 ：自行考虑 5.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 32.8
8 | 010502001001 | 独立基础 | 基础 1.混凝土种类:预 拌 2.混凝土强度等级 :C30 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 23.07
9 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预 拌 2.混凝土强度等级 :C30 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 8.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010502024001 | 填充混凝土 | 现浇混凝土 二次灌浆及包柱根 1.混凝土种类:预 拌 2.混凝土强度等级 :C35 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 0.86
11 | 010502022001 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:预 拌 2.混凝土强度等级 :C25 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 10.81
12 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格 :6-18钢筋综合 2.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | t | 3.55
13 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格 :带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | t | 0.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010502031001 | 坡道 | 1.垫层材料种类、 厚度:C15预拌混凝 土150mm厚 2.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 13.5
15 | 010502029001 | 散水 | 1.散水材料种类、 厚度:C15预拌混凝 土60mm厚 2.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 168
金属结构工程
16 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.螺栓种类:地脚 螺栓 2.规格:20mm 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | t | 0.089
17 | 010602001001 | 钢屋架 | H型钢组合门钢钢屋架 国标300X200+300X150等综合 2.构件制作、除锈、运输安装: 自行考虑 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | t | 19.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 连接构件 1.规格尺寸:圆钢筋及型钢 组合 2.钢材种类、规格 :12、20圆钢及角铁柱间撑、系杆等 3.构件运输安装: 自行考虑 4.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | t | 1.68
19 | 010607003001 | 钢檩条 | 屋面、墙面檩条 1.规格尺寸:C180X 70X20X2.5与 C160X 60X20X2.5等 2.钢材种类、规格 :C型钢 3.构件运输安装: 自行考虑 4.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | t | 9.8
20 | 010608002001 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类:高强螺栓 2.规格:20mm等 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | 套 | 138
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010608001001 | 钢构件制作 | 钢结构雨棚 1.规格尺寸:详细图纸等 2.钢材种类、规格 :C型钢 3.构件运输安装: 自行考虑 4.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | t | 0.18
门窗工程
22 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 含电动装置 | 1.门代号及洞口尺 寸:M3033卷帘(闸)门 镀锌钢板 2.金属卷帘(闸)门 电动装置制作安装 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 21.6
23 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺 寸:M1525塑钢成品门平开 2.制作安装 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 7.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010807006001 | 金属(塑钢)橱窗 | 1.窗框或扇外围尺 寸:综合塑钢外窗C1518， 包括五金、纱扇、消防玻璃等； 2.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 25.2
屋面及防水工程
25 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.型材品种、规格 :B1级75厚阻燃聚苯乙烯泡沫彩钢复合板（0.5+75+0.4） 2.构件运输安装: 自行考虑 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 1620
楼地面装饰工程
26 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 厂房地面 1.100厚C25混凝土 随打随抹光 （连续施工） 2.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 380
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.内墙水泥砂浆踢脚线 2.底层厚度、砂浆 配合比:14mm1：2. 5水泥砂浆 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m | 190
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
28 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.水泥砂浆粉内墙 2.墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 285
29 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.粘贴外墙文化石面砖 2.底层厚度、砂浆 配合比:14mm1：2. 5水泥砂浆 3.面层文化石面砖 4.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 285
30 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.B1级75厚阻燃聚苯乙烯泡沫彩钢复合板（0.4+75+0.3） 2.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 545
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 用于仓库，管理房 1.隔墙、隔屋顶类型:彩钢夹芯板 2.骨架、边框材料种类、规格:60X40热镀锌方管 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 158
油漆、涂料、裱糊工程
32 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:外露钢结构及焊接处 2.油漆品种、刷漆遍数:调和防锈,面漆各二遍 3.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m2 | 380
生化池、养殖桶
33 | 010101001002 | 挖单独土方 | 1.土壤类别:一、 二类土 2.开挖深度：3.5m以 内 3.土方运距：自行 考虑 4.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 1191.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:密 实度不小于0.95 2.填方材料品种: 黏土（场地低洼，需要购买土方680立方米） 3.填方来源、运距 :自行考虑 4.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 328
35 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商 品混凝土 2.混凝土强度等级 :C20 3.混凝土运输距离 ：自行考虑 4.混凝土泵送方式 ：自行考虑 5.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 66.52
36 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商 品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土运输距离 ：自行考虑 4.混凝土泵送方式 ：自行考虑 5.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 219.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商 品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土运输距离 ：自行考虑 4.混凝土泵送方式 ：自行考虑 5.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 17.58
38 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商 品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土运输距离 ：自行考虑 4.混凝土泵送方式 ：自行考虑 5.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | m3 | 235.37
39 | 010506004001 | 现浇混凝土筏板钢筋 | 1.钢筋种类、规格 :6-12钢筋综合 2.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | t | 8.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格 :6-18钢筋综合 2.其他未尽事宜详 见施工图设计、施 工招标文件、现行 标准及相关施工规 范要求等，并满足 招标人使用功能要 求 |  | t | 20.8
41 | 010505001002 | 垫层模板 | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 |  | m2 | 109
42 | 010505002002 | 基础模板 | 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑 |  | m2 | 85
43 | 010505005001 | 墙面模板 | 现浇混凝土模板 挡土墙 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 2024.6
44 | 010609004001 | 金属井(沟)盖及盖座 | 地下走廊定制成品盖板 |  | 套 | 30
45 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:PE 3.材质、规格:De315 4.连接形式:粘接 |  | m | 8
46 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:PE 3.材质、规格:De250 4.连接形式:粘接 |  | m | 123
47 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:PE 3.材质、规格:De160 4.连接形式:粘接 5压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 123
48 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R 铜芯载止阀 DE315 2.连接形式:熔接 |  | 个 | 1
49 | 031002003003 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R 铜芯载止阀 DE250 2.连接形式:熔接 |  | 个 | 24
50 | 031002003002 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R 铜芯载止阀 DE160 2.连接形式:熔接 |  | 个 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 031002017001 | 定制成品养殖桶 | 定制安装10mm厚PP材质养殖桶 |  | 个 | 12
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 011601011001 | 夜间施工增加
4 | 011601013001 | 二次搬运
5 | 011601010001 | 冬雨季施工
6 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内
7 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 进出场费 履带式 起重机 30t以内
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  |  | 标段：封丘县陈桥镇险峰新村工厂化循环水养殖渔场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。