郑州市八十三中学运动场改造建设项目图纸疑问

- 83中田径场建筑节点图2024.4.28图纸无内容。

回复：图纸已替换。

- 体育设施是否包含足球场球门、排球场球网、羽毛球场球网等器材。

回复：计入。

- 田径场标线的材质、做法不清楚。

回复：50mm宽白色涂料，做法为白色防水型油漆2遍。

- 路缘石缺少做法及范围。

回复：详建施05节点详图。

- 人造草坪缺少做法。

- 回复：详建施05节点详图。