河南经贸职业学院实训室智能化物联管控平台项目变更公告

- 项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：豫财招标采购-2024-904

- 2、原公告的采购项目名称：河南经贸职业学院实训室智能化物联管控平台项目

- 3、首次公告日期及发布媒介：2024年09月12日、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》

4、原投标截止时间（投标文件递交截止时间）：2024年10月09日09：00时（北京时间）

- 更正信息

- 公告类型：变更公告

- 更正事项：☑采购公告 ☑采购文件

- 原文件获取时间：2024年09月13日-2024年09月20日（北京时间）

- 文件获取截至时间变更为：2024年09月20日23时59分（北京时间）

- 原开标时间：2024年10月09日09时00分（北京时间）

- 开标时间变更为：2024年10月15日09时00分（北京时间）

- 原采购信息内容

- 原招标文件“第三章采购需求第二项技术参数要求第6条“第6条智能网络摄像机及支架1、2、3、4、5项：

- 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

- 最大可输出400万(2560x1440)@25fps

- 支持H.265编码，压缩比高，超低码流

- 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米

- 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境””

- 变更为

- 1、传感器要求不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器。

- 2、视频输出不低于400万(2560x1440)@25fps。

- 3、支持H.265编码。

- 4、内置高效红外补光灯，红外监控距离不低于30米。

- 5、支持ROI，SMART H.264/H.265。

- 原招标文件“第三章采购需求第二项技术参数要求，第10条“第10条总控物联网无线控制器22项：

- ▲22.平台支持数字孪生建模相应终端，呈现建筑和设备数据。包括：内置办公楼、行政楼、教学楼、图书馆、工业实训类建筑、宿舍楼、多层建筑、校园大门、树等通用素材，内置空开、窗帘、温湿度传感器、门禁、人体存在传感器、开关、插座等设备素材，可以基于校园、教学楼、教室真实情况一比一还原展示。同时支持调整模型大小、楼层、角度、不透明度等。””

- 变更为

- ▲22.具有向数字孪生建模提供设备状态和传感器数据的功能。

- 原招标文件“第三章采购需求第二项技术参数要求，第16条“16驻场服务3、4项：

- 实时响应学校的工作安排和要求，全天候24小时负责实训室智能化物联管控平台维保服务。

- 周六、周日根据学校实际教学安排，按照对实训室等教学场所的管控需要，提供控制参数调整、设置、管理和维护。””

- 变更为

- “3、公司负责实时响应学校的工作安排和要求，全天候24小时负责实训室智能化物联管控平台维保服务；

- 4、周六、周日根据学校实际教学安排，公司负责按照对实训室等教学场所的管控需要，提供控制参数调整、设置、管理和维护。”

- 变更内容详见最新澄清修改文件，其它内容不变。

- 更正日期：2024年09月27日

- 其他补充事宜

请大家及时下载最新澄清修改文件，以最新的澄清修改文件编制投标文件，因自身原因未能及时查看网上更新信息而造成的损失的，由供应商自行承担。

# 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：河南经贸职业学院

地址：郑州市郑东新区龙子湖北路

联系人：王迎辉

电话：0371-86660417

2.采购代理机构信息（如有）

采购代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区寿丰街50号凯利国际A座28层

联系人：宋珂、韩舒亚

电话：15736707237

3.项目联系方式

项目联系人：宋珂、韩舒亚

联系方式：15736707237