安阳市疾病预防控制中心腹泻多病原基因测序试剂项目

| 品名 | 规格 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| MGIEasy Fast 酶切 DNA 文库制备试剂套装 | 16人份 | 10 | 适配华大M200测序仪 |
| DNBSEQ一步法DNB制备试剂盒（小包装-OS-DNB） | 4人份 | 2 | 适配华大M200测序仪 |
| MGIEasy双端独立标签引物接头试剂盒B | 96人份 | 1 | 适配华大M200测序仪 |
| CPAS条形码引物3试剂盒v2.0 | 1反应/盒 | 6 | 适配华大M200测序仪 |
| MGISEQ-200RS 高通量测序试剂套装（FCL-PE100) | 1反应/盒 | 6 | 适配华大M200测序仪 |
| MGISEQ-200RS 高通量快速测序试剂套装（FCS PE100) | 1反应/盒 | 2 | 适配华大M200测序仪 |