
河南中医药大学科研服务平台电生理升级建设项目
招标文件
项目编号：豫财招标标采购-2024-1542
采 购 人：河南中医药大学
代理机构：中益工程管理有限公司
日    期：二○二四年十二月
目  录
1

特别提示

3

第一章 招标公告

7

第二章 投标人须知

7

投标人须知前附表

14

投标人须知

14

1.  总则

15

2.  招标文件

16

3.  投标文件

17

4.  投标

18

5.  开标

19

6.  评标

21

7.  合同授予

22

8.  纪律和监督

23

9.  是否采用电子招标投标

23

10.  需要补充的其他内容

24

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

25

第三章 评标方法和标准

25

评标方法前附表

25

（一）资格审查表

26

（二）形式评审表

26

（三）符合性评审表

27

（四）综合评分办法细则

32

第四章 合同

47

第五章 采购需求

57

第六章 投标文件格式

59

第一部分资格证明文件

67

第二部分商务、技术文件

68

一、投标函

69

二、投标报价表格

72

三、投标人承诺函

75

四、采购需求偏离表

80

五、近年投标产品类似业绩

82

六、供货、安装调试、验收方案

83

七、售后服务方案

84

八、培训计划

85

九、优惠承诺

86

十、投标人简介

87

十一、政府采购执行政策相关证明材料

96

十二、投标人认为需要提供的其他资料



特别提示
1、供应商注册
供应商首先通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目CA办理流程准备齐注册资料，最后到CA公司办理 CA密钥，完成注册。
2、投标文件制作
2.1供应商通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。
2.2供应商凭CA密钥，并按网上提示自行下载每个项目所含格式（.hnzf）的招标文件。
2.3投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：
加密的电子投标文件（*.hntf格式），应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台内上传；
2.4加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
2.5投标人在制作电子投标文件时，除文件中特殊说明外，需要盖单位章的均指单位电子CA锁印章，个人签字或盖章的可以盖个人的电子CA锁印章或签字扫描件或物理印章扫描件。
2.6招标文件格式所要求包含的全部资料制作在电子投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
2.7本项目采用远程不见面开标，不提交任何原件等其他资料，无原件核验内容，投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。
2.8投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。
3、评标前的澄清与变更
采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人，系统可能通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
4、评标过程的澄清
评标委员会在评审的过程中已发出的澄清作为评审过程的组成部分。投标人应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的“答疑”，系统也可能通过第三方短信群发方式提醒供应商或投标人。投标人须在规定的时间内进行回复。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构和采购人不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
5、投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复、群发的消息通知等，投标人未及时查看而造成的后果自负。
6、因本项目为远程不见面电子开评标，所以招标文件中如果有原件或复印件的要求均指其扫描件，书面形式或文件均指正确程序下有效的电子文件或指令。
第一章 招标公告
河南中医药大学科研服务平台电生理升级建设项目-公开招标公告
项目概况
河南中医药大学科研服务平台电生理升级建设项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年2月17日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：豫财招标标采购-2024-1542 
2.项目名称：河南中医药大学科研服务平台电生理升级建设项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：4590000.00元
最高限价：4590000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算
（元）
	包最高限价
（元）

	1
	豫政采(2)20250037-1
	科研服务平台电生理神经与病理数字化采集设备购置A包
	2030000
	2030000

	2
	豫政采(2)20250037-2
	科研服务平台动物实验与生化分析设备购置B包
	2560000
	2560000


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购范围：需求清单中所列设备,包含货物的运输、保险、安装调试、检测、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、保修等相关技术服务。
5.3资金来源及落实情况：财政资金,已落实。
5.4交货期：合同签订后3个月内全部交货。
5.5质保期：除技术要求中单独要求的按要求执行，其它设备整机免费质保3年。
5.5交货地点：采购人指定地点。
5.6质量标准：符合国家、行业标准。
6.合同履行期限：自合同生效至质保期结束。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.是否接受进口产品：否。
9.是否专门面向中小企业：否。
二、申请人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：
（1）在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注，须能够网站查询报告真伪，提供二维码或查询网址。公司成立年限不足的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明）。
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供2024年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料。
（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。须提供承诺函
（5）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（注:以采购人和代理机构在资格审查时现场查询结果为准）。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。须提供声明函及“国家企业信用信息公示系统”中的截图（需包括公司基本信息、股东信息及股权变更信息）。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。须提供承诺函
三、获取招标文件
1.时间：2025年1月22日至2025年1月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）
3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料；投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”-“办事指南”专区的《新交易平台使用手册》。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2025年2月17日09时00分（北京时间）
2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置。逾期上传的投标文件，采购人不予受理。
五、开标时间及地点
1.时间：2025年2月17日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室
注意事项：（1）本项目采用不见面开标，投标人可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站。（2）投标人未在规定时间解密的，其投标文件采购人将拒绝接收。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》《河南中医药大学》网站上发布，公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜：
本项目需要落实的政府采购政策：
1.关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）；
2.关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；
3.政府采购促进中小企业发展管理办法 (财库〔2020〕46号）；
4.执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）；
5.执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
6.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
7.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
8.代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格【2002】1980号）》《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改价格【2003】857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）中文件规定标准的八折收取。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
1.采购人信息
名  称：河南中医药大学
地  址：河南省郑州市郑东新区金水路156号
联系人：王锐
电  话：13673651551
2.采购代理机构信息
名  称：中益工程管理有限公司
地  址：河南省郑州市金水区纬五路12号合作大厦B座9楼、10楼
联 系 人：李倩
电    话：15939761220
3.项目联系方式
项目联系人：李倩
联系方式：15939761220
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名　称：河南中医药大学
地  址：河南省郑州市郑东新区金水路156号
联系人：王锐
电  话：13673651551

	1.1.3
	采购代理机构
	名　称：中益工程管理有限公司
地  址：河南省郑州市金水区纬五路12号合作大厦B座9楼、10楼
联系人：李倩
电  话：15939761220

	1.1.4
	项目名称
	河南中医药大学科研服务平台电生理升级建设项目

	1.2.1
	项目预算金额
	4590000.00元

	1.2.2
	资金来源和落实情况
	财政资金，已落实

	1.3.1
	采购范围
	需求清单中所列设备,包含货物的运输、保险、安装调试、检测、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、保修等相关技术服务

	1.3.2
	交货期
	合同签订后3个月内全部交货 

	1.3.3
	交货地点
	采购人指定地点

	1.3.4
	质量标准
	符合国家、行业标准

	1.3.5
	质保期
	除技术要求中单独要求的按要求执行，其它设备整机免费质保3年。

	1.3.6
	合同履行期限
	自合同生效至质保期结束

	1.4.1
	投标人资格要求
	见第一章公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	现场踏勘
	踏勘现场：
☑不组织
□组织，踏勘时间： / 
踏勘集中地点： /

	1.10
	分包
	不允许

	1.11.1
	实质性要求和条件
	见招标文件第三章资格审查表、形式评审表和符合性评审表

	2.2.1
	投标人要求澄清或修改招标文件
	时间：收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内
形式：在河南省公共资源交易平台上提出

	2.2.4
	招标文件澄清或修改发出的形式
	形式：在河南省公共资源交易平台上发出

	3.2.4
	最高投标限价
	包1：2030000元
包2：2560000元

	3.2.6
	投标报价的其他要求
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	不要求，根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购（2019）4号要求，本项目不再收取投标保证金，需提供投标承诺函，具体格式详见第六章投标文件格式，未按招标文件规定提交投标承诺函的均视为无效投标。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3（1）
	投标文件所附证书证件要求
	复印件或扫描件

	3.7.3（2）
	投标文件签字或盖章要求
	1、所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA 印章。
2、所有要求法定代表人签字或委托代理人签字的地方都应用法定代表人或委托代理人的CA 印章，若委托代理人没有CA印章，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。

	4.2
	投标文件递交
	1、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
2、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

	4.2.1
	投标截止时间
	2025年2月17日9时00分

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2025年2月17日9时00分
开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人或以上单数，其中采购人代表和相关经济、技术专家组成；其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 
经济，技术专家确定方式：从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。

	6.3.4
	核心产品
	A包：32通道数字神经信号采集系统
B包：小动物体成分测定仪

	6.3.6
	评标委员会推荐中标候选人数量
	3家/包

	7.1
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》《河南中医药大学》
公告期限：1个工作日

	7.2.3
	针对同一采购程序环节的质疑次数
	一次性提出

	7.2.5
	质疑函接收部门、联系电话和通讯地址
	投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。
接收质疑函联系部门：中益工程管理有限公司
地  址：河南省郑州市金水区纬五路12号合作大厦B座9楼、10楼
联 系 人：李倩
电    话：15939761220

	7.5.1
	履约保证金
	1、中标人在中标通知书发出后签订合同前向采购人提交履约保证金，履约保证金的金额为合同总价的5%。
2、履约保证金缴纳的形式：银行转账或以保函等形式；
开户名称：河南中医药大学
账  号：1702020609200014257
开户行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	政府采购相关政策信息

	A.为贯彻落实《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、财库[2022]19号财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，本项目鼓励中小企业参与，制造商若是中小企业，应提交信息完整的《中小企业声明函》。若不能提供，则视为非中小微型企业，价格不予扣除；（声明函格式详见第六章）。
B.中小企业划型标准以《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。
C.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
D.根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
E.根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号文件的要求，本次采购有在通知附件：节能产品政府采购品目清单中标记“★”强制采购产品的，需提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中指定的认证机构出具的节能产品认证证书。
F.为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办﹝2020﹞33号），中标供应商可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。
G.招标文件的最终解释权归采购人，其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	10.2
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	A.中标人享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。
B.中标人享受扶持政策的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
C.本项目的采购标的属于《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的制造业。
D.供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

	10.3
	知识产权
	供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

	10.4
	代理服务费
	（1）参照《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格【2002】1980号）》《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改价格【2003】857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）中文件规定标准的八折收取。
（2）招标代理服务费的缴纳方式：按招标文件的要求以银行转账的形式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。
户    名：中益工程管理有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司郑州合作大厦支行银行
账    户：462200100100016844

	10.5
	特别提醒
	1.采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
2.因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
3.本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

	10.6
	发票开具
	本司发票仅提供电子版，结果公告发布后统一开具发票（公告发布前不办理）。
请各供应商于结果公告发布后发邮件至邮箱hnzy204@qq.com，邮件名为“开发票+***项目”，邮件正文需备注发票类型（普票、专票）、开票内容（文件费、服务费）、发票金额及开票信息（企业名称、税号、地址、电话、开户行、开户账号）（以上内容需要复制粘贴，请勿使用扫描件，并反复核对确保没有错误）。
我司在结果公告发布后统计整理开票信息并开具发票，开具成功后会将下载二维码通过邮件回复至各供应商邮箱。结果公告发布5个工作日内没有收到发票，请致电询问。


投标人须知
1.  总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。
1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。
1.2  招标项目的预算金额和落实情况
1.2.1项目预算金额：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金来源和落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 采购范围、交货期、交货地点、质量标准、质保期、合同履行期限
1.3.1采购范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。
1.3.5质保期：见投标人须知前附表。
1.3.6合同履行期限：见投标人须知前附表
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表：需要提交的相关证明材料见本章初步评审表的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；
（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级
（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7  语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9现场踏勘
投标人须知前附表规定潜在投标人现场踏勘的，采购人或者采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.10 分包
投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包及对分包项目承担责任。
1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供商务、技术等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对招标文件采购需求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或其他形式为准。
2.  招标文件
2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标方法和标准；
（4）合同；
（5）采购需求；
（6）投标文件格式；
根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2  招标文件的澄清或者修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，在河南省公共资源交易中心平台上提出。采购人和采购代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问予以答复。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。
2.2.2除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.4招标文件的澄清或者修改将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知投标人，发布给所有下载招标文件的投标人，并在原公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。对于项目中已经下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。
2.2.5投标人市场主体信息登记时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
2.2.6因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自行承担。
3.  投标文件
3.1  投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）资格审查证明材料；
（2）商务、技术文件；
（3）投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.2  投标报价
3.2.1投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其他服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写投标报价。
3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。
3.2.6投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3  投标有效期
3.3.1 投标有效期要求见投标人须知前附表。
3.3.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标文件无效。
3.4  投标保证金
3.4.1根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号）文件之规定，本项目不再要求投标人提交投标保证金。
3.5 资格审查资料
3.5.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4.1款要求。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7  投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”使用河南省公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
4.  投标
4.1 投标文件的加密
4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第二章《投标人须知前附表》中第4.2.1 项规定的投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。
4.2.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在第二章《投标人须知前附表》中第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。
4.3.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
5.  开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1 采购人在第二章《投标人须知前附表》中第 5.1 项规定的开标时间和投标人须知前附表规定的地点通过远程开标大厅进行公开开标。投标人不需要到开标现场，只需根据要求进行远程解密。河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，投标人须提前进入远程开标大厅进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
5.1.2 所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加开标。
5.2 开标程序
（1）公布投标单位；
（2）投标人远程解密投标文件；
（3）投标文件导入；
（4）电子唱标；
（5）异议与回复；
（6）开标结束。
5.3 开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标
（1）经检查数字证书无效的投标文件；
（2）加密的电子投标文件逾期上传的，或加密的电子投标文件从投标截止时间开始30分钟内未解密的，其投标文件不予接收。
5.4 开标异议
投标人对开标有异议的，在交易中心系统规定质疑时间内将异议签章提交后推送至招标代理机构页面，异议回复完成之后方可结束开标程序。异议及回复内容会保存至评标报告打印中的扫描件“其他”类别中。
5.5 资格审查
    5.5.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。 
5.5.2资格审查内容及标准
（1）资格性检查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 
（2）投标人须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标人若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。 
     5.5.3采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查后，将资格审查结果提交给评标委员会，未通过资格审查的投标人，不进入评标程序。合格投标人不足3家的，不得评标。
6.  评标
6.1  评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标方法
综合评分法，详见第三章。
6.3.2 形式评审和符合性评审
评标委员会应当对投标人的投标文件进行形式评审和符合性评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
6.3.3投标文件的澄清
在评标期间，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
6.3.4一个分包（标段）内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品。投标人提供的核心产品中若有一个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品。
提供相同品牌产品且通过初步评审的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标投标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标投标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目核心产品见供应商须知前附表。不同投标人提供的如有任何一个核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
6.3.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单，应提供处于有效期之内的认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。
如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为无效投标。
6.3.6 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人数量见投标人须知前附表。
6.4 投标无效
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
不具备招标文件中规定的资格要求的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（7）投标文件制作机器码与其他投标人的投标文件制作机器码一致；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
7.  合同授予
7.1  中标公告
7.1.1采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中，选定第一中标候选人为中标人；中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。 
7.1.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《中国招标投标公共服务平台》《河南中医药大学》《中益工程管理有限公司》公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。
7.2 质疑与投诉
7.2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
7.2.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。
7.2.3质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）及《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在本章7.2.1、7.2.2款要求时间内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。
7.2.4 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
7.2.5质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标须知前附表。
7.2.6采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复内容不涉及商业秘密。
7.2.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级主管部门提起投诉。
7.3  中标通知书
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7.4  签订合同
7.4.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 15 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7.4.2中标人无正当理由拒签合同、在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，中标投标人须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定排名下一位的中标候选人为中标投标人，也可以重新开展采购活动。当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。
7.4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
7.4.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
7.5履约保证金
7.5.1履约保证金要求见投标人须知前附表。
7.5.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标人须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
7.6 预付款
7.6.1预付款是指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项。
7.6.2如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标投标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
8.  纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（二）投标人之间约定中标人；
（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
8.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件制作机器码一致视为串通投标行为；
8.2.3 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：
（一）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。
8.2.4 有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其他弄虚作假的行为。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.  是否采用电子招标投标
是。本项目采用电子招标投标方式
10.  需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件：河南省政府采购合同融资政策告知函
河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
第三章 评标方法和标准
评标方法前附表
（一）资格审查表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条和二十二条规定
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	2
	法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	5
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	6
	信用记录查询
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	7
	国家企业信用信息公示系统信息查询
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	8
	法律、行政法规规定的其他条件
	符合第二章“供应商须知前附表”规定


（二）形式评审表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标人名称
	与营业执照（或其他组织证明文件）一致

	2
	签字盖章
	符合招标文件要求


（三）符合性评审表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	标书雷同性分析
	投标文件制作机器码不能一致

	2
	投标范围
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定

	3
	交货期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定

	4
	交货地点
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定

	5
	质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定

	6
	质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.5项规定

	7
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定

	8
	合同履行期限
	符合招标文件要求

	9
	投标报价
	投标报价未超出最高限价且只有一个有效报价

	10
	不能接受的其他条件
	投标文件未含有采购人不能接受的其他条件的


（四）综合评分办法细则（适用于包1、包2）
	序号
	评审因素
	评审细则

	1
	投标报价：30分
	价格分统一采用低价优先法计算，即评标基准价=有效供应商价格扣除后的最低报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=评标基准价/价格扣除后的投标报价×30×100%
小微或微型企业产品评审报价＝投标报价*（1-10%）

	2
	技术部分：55分

	技术要求

（55分）
	A包技术部分评审细则:
根据招标文件第五章中技术要求，如果投标人所投设备的所有条款均符合招标文件技术要求，得基本分55分。
带“*”号的技术要求为“重要”技术参数，每有一项负偏差即在技术参数基本分55分的基础上扣除3分，以此累计，扣完为止；
不带“*”号的技术要求为“一般”技术参数，每有一项负偏差即在技术要求基本分55分的基础上扣除0.5分，以此累计，扣完为止；
注：“重要”技术参数必须附彩页或制造商出具的技术支持证明文件，设备彩页或证明文件无法直接显示满足技术要求的，视为不满足。“一般”技术参数，接受设备彩页、制造商出具的技术支持证明文件或承诺函。

	
	
	
	B包技术部分评审细则:

根据招标文件第五章中技术要求，如果投标人所投设备的所有条款均符合招标文件技术要求，得基本分55分。
带“*”号的技术要求为“重要”技术参数，每有一项负偏差即在技术参数基本分55分的基础上扣除2分，以此累计，扣完为止；
不带“*”号的技术要求为“一般”技术参数，每有一项负偏差即在技术要求基本分55分的基础上扣除0.15分，以此累计，扣完为止；
注：“重要”技术参数必须附彩页或技术支持证明文件，证明文件无法直接显示满足技术要求的，视为不满足。“一般”技术参数，接受彩页、技术支持证明文件或承诺函。

	3
	综合部分：15分
	供货方案
（3分）
	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，对供应商提供的供货方案进行打分。
方案全面合理、详尽可行，有充分保障的得3分；
方案基本合理、较详尽可行，有基础保障的得2分；
方案合理性一般、可行性一般的得1分；
未提供不得分。

	
	
	安装调试方案（4分）
	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，对供应商提供的安装调试方案进行打分。
方案全面合理、详尽可行，有充分保障的得4分；
方案基本合理、较详尽可行，有基础保障的得2分；
方案合理性一般、可行性一般的得1分；
未提供不得分。

	
	
	售后服务方案（4分）
	售后服务方案包括质保期内和质保期外售后服务方案，评审委员会根据售后服务方案的内容、形式（含维修人员组成）；免费维修时间；解决问题方案（含应急突发事件）；出现操作问题的响应时间等内容进行综合评审打分。
售后保障服务方案详实、条理清晰、步骤具体，优于采购人需求的得4分；
售后保障服务方案基本详实、条理基本清晰、步骤基本具体，满足采购人需求的得2分；
售后服务方案一般，条理清晰度一般、步骤一般，基本满足采购人需求的得1分；
未提供不得分。

	
	
	培训计划
（4分）
	培训计划包括培训方案、培训内容、培训人员等内容。
培训计划全面合理、可行性强、针对性强，优于采购人需求的得4分；
培训计划基本全面、可行性较强、针对性较强，符合采购人需求的得2分；
培训计划基本合理、可行性一般、针对性一般，基本满足采购人需求的得1分；
未提供不得分。


1.评标方法与标准
1.1本次招标采用综合评分法。
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按照本章规定的评审因素和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。如最后得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行相关职责。
1.3评标步骤
（一）资格审查
开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不再进行评标。
（二）形式评审
评标委员会对所有符合资格审查的投标人的投标文件进行形式评审，以确定是否满足招标文件的要求。
（三）符合性评审
评标委员会对所有符合资格审查和形式评审的投标人的投标文件进行符合性评审，以确定是否满足招标文件的要求。
（四）详细评审
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法细则，对初步评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
1、本次评标采用综合评分法。根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐 3 名中标候选人。
评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号） 、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
3、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。
根据要求，投标产品中如有属于“节能产品政府采购品目清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。
对于投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环境标志产品政府采购品目清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现。采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：对于同时获得节能产品（强制采购节能产品除外）和环境标志产品认证证书的产品，按一种产品优先采购。
4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
4.1开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6、投标文件的澄清
6.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
6.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
7、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
8.1分值汇总计算错误的；
8.2分项评分超出评分标准范围的；
8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第四章 合同
合同编号：****-***-*（采购项目编号）
签订地点：河南郑州
签订时间：****年**月**日
甲方（盖章）：河南中医药大学
乙方 (盖章)：*********公司
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及招标代理机构：*****招标服务有限公司（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，经甲、乙双方协商，就甲方向乙方购买货物及相关服务事宜，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、合同货物名称及价格
1. 乙方负责向甲方提供下表中所列货物和相关的安装调试服务等（详细配置清单见附件）。
（1）清单1：免税进口科学研究和教学用品                           单位：元
	序号
	货物名称
	品牌/制造商
	型号规格
	原产地
	单
位
	数
量
	单价
（RMB）
	小计
（RMB）
	交货时间

	1
	**********
	***** 
	*******
	***
	*
	*
	****
	****
	签订合同后**天内

	2
	**********
	***** 
	*******
	***
	*
	*
	****
	****
	签订合同后**天内

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备件、专用工具、耗材等

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	签订合同后**天内

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	签订合同后**天内

	合计
	人民币大写：*******（￥：*******元）
	

	备注
	
	


（2）清单2：非免税货物                                           单位：元
	序号
	货物名称
	品牌/制造商
	型号规格
	原产地
	单
位
	数
量
	单价
（RMB）
	小计
（RMB）
	交货时间

	1
	**********
	***** 
	*******
	***
	*
	*
	****
	****
	签订合同后**天内

	2
	**********
	***** 
	*******
	***
	*
	*
	****
	****
	签订合同后**天内

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备件、专用工具、耗材等

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	签订合同后**天内

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	签订合同后**天内

	合计
	人民币大写：*******（￥：*******元）
	

	备注
	
	


2. 本合同（清单1+清单2）总金额人民币大写：*******（RMB：*******元）。
3. 本合同总金额为货物从生产厂家至河南中医药大学校内甲方指定地点总价。包括：货物和附属装置、备品备件、专用工具、安装调试、培训、运输、保险、验收检测费、各类税费及相关技术服务费用和验收合格之前及保修期与备品备件等为履行合同发生的所有含税费用。
4. 乙方负责办理合同所涉及的进口货物海关免税手续，甲方协助乙方办理进口免税相关事项，提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，费用已包括在合同总金额内。
5. 本合同执行期间合同总金额不变。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
6. 乙方所供货物若与合同要求不相符时，甲方有权拒收，并拒付该部分货物的货款。
7. 履约保证金：
双方签订合同前乙方按招标文件要求缴纳中标价（成交价）5%作为履约保证金，若乙方未履行合同或履行合同不符合要求的，则履约保证金不予退还；若乙方履行合同，货物经验收合格无质量问题，甲方无息退还履约保证金（凭收款收据）。
交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户：
开户名称：河南中医药大学
账  号：1702020609200014257
开户行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）
二、货物质量标准
1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家相关标准、行业强制性标准及环保要求。同时技术指标必须与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。用于临床的医疗仪器必须有有效的医疗器械注册证。
2. 乙方提供的货物必须为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），且进货渠道合法。
3. 乙方提供的货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无退色、无锈迹。
4. 乙方提供的货物不符合合同规定的质量要求的，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，并达到合同规定的质量要求，所造成的损失由乙方承担。必要时甲方有权解除合同。
5. 因货物的质量问题发生争议，由河南省商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
三、货物包装、交货
1. 包装
⑴ 合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由乙方负责。
⑵ 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
2. 交货
⑴ 乙方交货时间：合同生效后90日内全部交货。交货完毕后及时提交货物验收申请（货物经验收合格的，交货日期以甲方收到乙方验收申请函日期为准；验收不合格的，交货日期以实际验收合格日期为准）。即在****年**月**日前完成全部仪器设备的安装调试，并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。乙方逾期交付物品，则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金  ，不足一周按一周计算。
⑵ 根据所购货物情况，甲方确定是否在发货前对所供货物进行检查，以保证所发货物与合同一致。所需费用由乙方承担。
⑶ 乙方交货地点：河南中医药大学指定地点。
⑷ 合同货物抵达甲方后，由甲乙双方一同清点货物数量，开箱检验表面状况，核对规格型号。并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。
⑸ 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括详细装箱单、质量证书、设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。
⑹ 专用工具及备品、备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
四、合同货物的安装、调试
1. 乙方负责合同项下货物的安装调试至能够正常开机使用，且与合同要求的各项技术指标一致，符合各项安全标准，一切费用由乙方负责。
2. 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
五、安全责任
乙方在安装、调试合同货物过程中要严格执行国家有关人身安全及防火安全的规定，做好各项防护措施，防止各类事故的发生，若造成人身伤害及货物损坏事故等，则由乙方负全部责任。
六、货物的验收
1.  在甲方验收前，乙方应提交合同货物验收报告、每台仪器设备制造厂商出具的明细装箱单、每台仪器设备制造厂商出具的出厂质量证书、每台仪器设备制造厂商出具的使用说明书。
2. 乙方应在甲方验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范要求进行的测试报告和验收报告，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。
3. 合同货物（系统）交货（完工）并完成操作培训、粘贴条码，且正常运行后，甲方使用单位组织验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行。
4. 验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
5. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
6. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
7. 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，进口免税设备需要同时准备免税证明、报关单、外贸合同。
8. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
9. 合同货物验收未能通过的，乙方负责及时整改。若整改后仍未能合格的，甲方依法追究其经济及法律责任。
10. 验收合格后双方共同签署验收报告，验收合格日期以最后的签字日为准。
七、培训
乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。与培训相关的未尽事宜按招标文件的要求及投标文件中提供的方案执行。如需要可另附培训协议。
八、 付款方式
中标的货物安装调试，正常运行后，采购方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后采购方支付合同价的总额。
申请付款时必须提交以下文件和资料：1、资金支付申请书；2、由甲方签字的验收报告；3、教学、科研设备需开具增值税专用发票，其他货物、服务需开具增值税普通发票。
具体步骤：乙方填写《资金支付申请书》、开具抬头为甲方的发票，并送交甲方；甲方填写《验收报告》，乙方凭《资金支付申请书》和《验收报告》由甲方支付货款。
九、质保期限
本合同货物国产仪器设备整机免费质保期三年，进口仪器设备整机免费质保期一年。质保期自甲乙双方在设备验收报告签字之日起计算。
十、售后服务

1. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜（联系人：***，电话：**********）。 
2. 质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。
3. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，8小时内做出回应，48小时内到达现场排除故障。质保期内设备出现故障经乙方三次维修故障仍无法排除（包括但不限于不能达到质量标准、设备不能正常运行、影响甲方正常使用等），甲方有权要求乙方换货或退货。甲方要求换货的，更换货物后重新计算质保期；甲方要求退货的，乙方应退还甲方已支付的货款，并按照合同总额的20%向甲方支付违约金。
4. 质保期满后，乙方负责终身维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。乙方不定期免费提供仪器维护和进行软件升级和技术指导。质保期满后，乙方根据用户需要提供使用人员继续培训服务，费用视情况而定。
十一、索赔
1. 甲方如对乙方所提供的货物有异议，甲方有权根据有关检验结果向乙方提出索赔。
2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
⑴ 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
⑵ 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
⑶ 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，延长质量保证期。
3. 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
十二、违约责任
1. 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还。
2. 乙方交付的货物与投标文件或合同不相符的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，同时履约保证金不予退还。
3. 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，则向乙方支付合同总额10%的违约金。
4. 乙方逾期交付货物（交付最终时间以甲方收到乙方提交的申请验收函之日为准，但若货物经验收不合格的，交付最终时间以最终验收合格日期为准。），则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金（不可抗力除外），违约金乙方同意从货款中扣除，逾期超过四周，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还”。
5. 甲方逾期付款，则每延迟一周付款甲方应向乙方支付货款总额0.5%违约金，违约金总额不超过合同总价的5%（不可抗力除外）。
6. 乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交货处理。乙方若不能按时交货，甲方将不保证按时付款，所造成的一切后果由乙方承担。
7.若乙方提出换货，则按第十二条第2款执行。
十三、争端的解决
1.凡与本合同有关而引起的一切争执和分歧，甲乙双方通过友好协商解决或提交河南省政府采购管理部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向郑州仲裁委员会申请仲裁裁决。
2.在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。
十四、合同组成
本项目招标文件、投标文件及下列附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。
1. 中标通知书（附件1）；
2. 中标货物分项报价一览表（附件2）；
3. 中标货物制造商配置清单（附件3）；
4. 中标货物技术参数及配置表（附件4）； 
5. 供货商质量保障及服务表（附件5）；
6. 中标货物安装培训计划表（附件6）
7. 中标货物制造商售后服务承诺（附件7）
8. 临床使用的医疗器械应提供一份以下复印件：①医疗器械注册证；②医疗器械产品注册登记表；③产品检验报告；④医疗器械生产许可证；⑤医疗器械经营企业许可证等复印件一份。并保证以上证件均在有效期内。
十五、合同解除和终止
1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内或在指定期限内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。
十六、其它
1. 本合同乙方不得将本合同全部或部分分包给他人。乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
2. 合同若有变更须经甲乙双方签字确认。
3．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
4. 本合同经甲方、乙方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。
5.乙方承诺负责本合同货物的报废回收事宜。
6. 本合同一式十份，其中甲方六份、乙方二份，招标公司二份。
7. 本合同合计**页A4纸张，缺页、缺签字日期之合同为无效合同。
8. 合同正式签订后，乙方应在两日内向甲方提供合同网络备案所需要的电子和纸质文档资料各一份，否则影响货款支付，后果自负。
9. 未详尽之处双方协商解决。
甲方：河南中医药大学
                         乙方：
地址: 河南省郑州市郑东新区金水东路156号      地址:
	甲方：河南中医药大学
	乙方：

	地址: 河南省郑州市郑东新区金水东路156号
	地址: 

	项目组织实施单位负责人签字：
	企业法人签字：

	项目主管校领导签字：  
	被授权人签字：

	学校印章:      
	单位印章:

	
	开户银行:

	
	帐号:

	
	名称：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	联系人手机：
	联系人手机：

	签字日期：    年    月    日   
	签字日期：    年    月    日


附件1：
中标通知书（扫描）
附件2
投标货物分项报价一览表
	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	产
地
	单
位
	数量
	单价（RMB）
	小计（RMB）
	运输及
保险费
	技术
服务费
	税费
	交货日期
	交货地（港）
	备
注

	1
	*********
	*******
	*******
	**
	*
	*
	**
	*******
	已含
	已含
	*
	合同签订后
**日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	2
	*********
	*******
	*******
	**
	*
	*
	**
	*******
	已含
	已含
	*
	合同签订后
**日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	3
	*********
	*******
	*******
	**
	*
	*
	**
	*******
	已含
	已含
	*
	合同签订后
**日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	4
	*********
	*******
	*******
	**
	*
	*
	**
	*******
	已含
	已含
	*
	合同签订后
**日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	…
	*********
	*******
	*******
	**
	*
	*
	**
	*******
	已含
	已含
	*
	合同签订后
**日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	…
	备品备件
及其他
	配件
消耗品
维护工具盒：
	**
	*
	*
	**
	*******
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	**
	
	*******
	
	
	
	
	
	

	人民币总价
	**********（￥：******）

	备注
	另附制造商：******配置清单


甲方货物负责人签字：****
附件3：制造商：
******货物配置清单
甲方货物负责人签字：****
附件4：                                         货物技术参数及配置表
	序号
	货物或配置名称
	图片
	型号规格
	规格参数
	数量
	制造厂(商)
	原产地
(国)
	甲方货物负责人签字确认

	1
	******
	
	 ******
	******
	
	***
	***
	

	2
	******
	
	 ******
	******
	
	***
	
	

	3
	******
	
	 ******
	******
	
	***
	
	

	4
	******
	
	 ******
	******
	
	***
	
	

	5
	******
	
	 ******
	******
	
	***
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


甲方货物负责人签字：
附件5：            
供货商：*************公司质量保障及服务表
致：河南中医药大学： 
根据贵方招标编号为*****的货物（具体货物见附件3），我公司对该项目售后产品做出如下质保及售后服务承诺：
	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	整机保修
	三年
	

	2
	随机标准配件
	三年
	

	3
	加购选配件
	三年
	

	4
	随机资料、光盘介质、软盘介质、连接线、指示灯、电源线、随机工具等。
	随机配置见随机装箱清单
	

	5
	运输方式
	免费送货上门
	

	6
	交货时间
	*****年**月***日前交货完毕
	

	7
	安装、调试服务 
	免费安装调试
	

	8
	整机免费换货期限
	12个月
	

	9
	免费上门服务期
	终身。提供随叫随到上门服务，全天候24小时响应（包括节假日如春节、国庆节、五一节等），
	

	10
	质保期内产品故障服务响应时限
	2个小时内响应
	

	11
	服务时间
	24小时（包括节假日如春节、国庆节、五一节等）
	

	12
	上门时间
	2小时内响应及时上门
	

	13
	故障修复时限
	8个小时内修复
	

	14
	备品配件供应响应时限
	1个工作日内
	

	15
	保质期满后的保修服务费用
	详见开标一览表
	

	16
	免费技术支持
	终身
	

	17
	客户操作人员技术培训
	免费技术培训至少**名操作人员，操作和简单故障处理。
	

	18
	郑州维修部地址
	
	

	19
	联系人
	
	

	20
	联系电话
	
	

	21
	维修服务热线
	
	

	22
	其他承诺
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


承诺公司签字（盖章）：
 附件6：
*******号合同（或*****仪器）安装培训计划表
	序号
	项目
	具体内容

	一
	培训所要达到的目标
	

	二
	培训内容
	 

	三
	培训标准
	

	四
	培训时间
	

	五
	培训人数
	

	六
	培训费用
	

	七
	培训地点
	

	八
	其他优惠政策
	


承诺公司签字（盖章）： 
联系人： 
联系电话：
维修服务热线：
附件7：              *****制造商售后其它服务承诺
**********公司（盖章）
中标商签订合同需携带资料清单
1. 中标通知书（原件、复印件）；
2. 中标供货商营业执照（复印件）；
3. 履约保证金收据（复印件；原件备查）；
4. 法人授权函（被授权人应与投标文件相同）；
5. 企业法人身份证复印件及联系方式；
6. 被授权人身份证复印件及联系方式；
7. 合同货物彩页；
8. 若合同中有临床使用的医疗器械，应提供以下复印件：①医疗器械注册证；②医疗器械产品注册登记表；③产品检验报告；④医疗器械生产许可证；⑤医疗器械经营企业许可证，并保证以上证件均在有效期内。
注：本校不接待非授权人员来校办理签订合同事宜。
填写提示：
1.为方便双方审核合同，模板中乙方填写处请使用绿色字体，修改处使用红色字体，删除处使用双删除线表示。
2. 清单1免税进口科学研究和教学用品与清单2非免税货物分别填写。（若无免税货物清单1填“无”；若无非免税货物清单2填“无”）。
3.若乙方对合同有不同意见需要修改本合同，请及时向甲方提出。
4. 乙方合同写好后，请先发给甲方具体使用人审核签字确认。
5. 双方最终确认的合同文本全部采用黑色字体打印。
第五章 采购需求
一、货物需求一览表
    A包为（32通道数字神经信号采集系统、全自动数字玻片扫描仪）核心产品为：32通道数字神经信号采集系统；B包为（小动物体成分测定仪、倒置荧光显微镜、自动组织脱水机、石蜡包埋机、半自动轮转式切片机、尿液分析仪）核心产品为小动物体成分测定仪
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	是否进口
	备注

	1
	32通道数字神经信号采集系统
	台
	1
	否
	A包

	2
	全自动数字玻片扫描仪
	台
	1
	否
	A包

	3
	小动物体成分测定仪
	台
	1
	否
	B包

	4
	倒置荧光显微镜
	台
	1
	否
	B包

	5
	自动组织脱水机
	台
	1
	否
	B包

	6
	石蜡包埋机
	台
	1
	否
	B包

	7
	半自动轮转式切片机
	台
	1
	否
	B包

	8
	尿液分析仪
	台
	1
	否
	B包


二、货物技术要求及功能描述一览表  （至少三家以上制造商符合所编制技术参数要求）
	序号
	设备名称
	技术要求及功能描述
	数量
	备注

	1
	32通道数字神经信号采集系统
	1.技术部分（硬件参数）
	
	

	
	
	1.1、系统支持2只动物同时且独立记录，单只动物不少于4个记录通道，最高可扩展至8个记录通道，通道可以自定义为单端或者数字差分的形式记录脑电（EEG）/肌电（EMG）/局部场电位（LFP）等神经电生理信号；
	
	

	
	
	1.2、配套2个4通道的小鼠微型前置放大器，小鼠微型前置放大器重量≤1.8g，可以用于自由活动的小鼠脑电记录；
	
	

	
	
	*1.3、微型放大器带有加速度传感器，采样率≥2KHz，可以实时监测动物的运动状态，将X、Y、Z轴的采样结果展示在采集软件中并可与电生理信号记录在一个数据文件中；
	
	

	
	
	1.4、主机配备16位数字输入端口，可与其他外部电刺激系统，光遗传系统、光刺激系统设备相连；
	
	

	
	
	*1.5、放大器数据采样率：250Hz-2000Hz，并且可以随意调整；
	
	

	
	
	1.6、采样精度≥24bit；分辨率≤0.25uV；系统短路噪声≤2uV RMS；
	
	

	
	
	1.7、共模抑制比≥120dB（0-60Hz）；输入阻抗≥1GΩ；放大器输入范围≥±187mV；
	
	

	
	
	*1.8、配备扭矩≤5gf*cm电换向系统，防止长期记录时出现线缆缠绕，确保动物行为状态不收干扰，并可升级为光电一体换向系统；
	
	

	
	
	1.9、每只动物搭配高精度工业摄像头视频记录系统，采用GEV协议传输，保证了视频的高质量与可靠性传输与存储，视频分辨率≥640*480，帧率≥30帧，视频可与电生理信号同步并采用同一个软件打开同步回放；
	
	

	
	
	*1.10、配备小鼠隔音行为箱2个，可屏蔽环境噪音干扰。尺寸：不小于110x56.5x66.5cm。箱体中光照强度0-500Lux可调，噪声≤50dB;
	
	

	
	
	1.11、系统供电方式：220V交流供电以及5V 4A直流两种供电方式，用户可切换；配套小鼠脑电肌电电极50个，尺寸5mmx8mm，重量≤0.3g；
	
	

	
	
	2、软件部分（软件参数）
	
	

	
	
	2.1、软件支持实时手动进行事件标记，并且可自定义添加事件标记从而达到事件标记数量无限制；配备睡眠分期分析软件，支持手动和自动睡眠分期；
	
	

	
	
	2.2、系统记录软件自带数字滤波器，该数字滤波器提供了高度灵活的配置选项，用户可以根据具体需求选择≥3种滤波器类型、≥3种滤波器设计类型、1-8阶滤波器阶数；
	
	

	
	
	2.3、系统记录软件自带频谱分析，可以实时查看输入信号的频率分布，可展示0-1000Hz范围内的频谱；
	
	

	
	
	*2.4、具有在线睡眠分期（Sleep Score）功能，可以实时输出NREM/REM/WK/AW4种睡眠分期结果，睡眠分期参数可根据每只动物的差别自行微调；
	
	

	
	
	*2.5、系统记录软件数据输出格式为JSON格式，并提供JSON格式转换为EDF格式的转换软件以及相对应数据分析方案；提供专门的SDK软件开发包，用于Matlab及C++程序开发更多的系统功能，进一步进行后续数据研究；
	
	

	
	
	2.6、制造商免费质保三年，系统软件终身免费使用，系统软件终身免费升级（需提供制造商盖章的售后服务承诺书）；
	
	

	2
	全自动数字切片扫描系统
	1 扫描系统主机：
	1
	无

	
	
	1.1、数码玻片扫描系统具有全自动明场玻片扫描、荧光玻片扫描两种成像功能，可升级偏光成像；
	
	

	
	
	1.2、系统具有完整的显微成像光路，明场科勒照明；主机采用箱体式设计，结构紧凑，防止外界光线干扰；
	
	

	
	
	1.3、系统包含有自动样品传输、转移装置；含高精度电动扫描载物台；配备电动物镜转盘；明场和荧光扫描，每种扫描方式各配备1个CMOS，电动切换；
	
	

	
	
	1.4、数码玻片扫描系统为高度电动化设计，可通过软件控制硬件拍图，使用简便；
	
	

	
	
	1.5、光学分辨率：10X物镜下，≤0.345μm/pixel；
	
	

	
	
	1.5.1、光学分辨率：20X物镜下，≤0.173μm /pixel；
	
	

	
	
	1.5.2、光学分辨率：40X物镜下，≤0.086μm/pixel（非光学变倍实现）；
	
	

	
	
	2、物镜：
	
	

	
	
	2.1、宏观成像物镜：5X高透过率物镜，数值孔径≥0.25；
	
	

	
	
	*2.2、平场复消色差物镜10x，数值孔径≥0.45；扫描分辨率≤0.345μm/像素；
	
	

	
	
	*2.3、平场复消色差物镜20x，数值孔径≥0.8；扫描分辨率≤0.173μm/像素；
	
	

	
	
	*2.4、平场复消色差物镜40x，数值孔径≥0.95；扫描分辨率≤0.086μm/像素；
	
	

	
	
	3、样品架：
	
	

	
	
	3.1、100片样品仓，自动装片；单次装载数量不小于100片，可连续追加自动扫描；
	
	

	
	
	3.2、托盘式样品架设计，保证每张玻片相互隔离，待机和扫描时始终保持水平状态，不卡片；
	
	

	
	
	3.3、需配备快速样品固定器，用于快速给托盘装载玻片；
	
	

	
	
	4、玻片要求：
	
	

	
	
	4.1、玻片尺寸适用范围：适用于26 mm x 77 mm，52 mm x 77 mm，28 mm x 48 mm，106mm x 77mm多种玻片尺寸；
	
	

	
	
	4.2、玻片长度适用范围：对于除28 mm x 48 mm玻片以外三种尺寸的，≥73.5mm-76.5mm，对于28 mm x 48 mm玻片，≥26mm-28.2mm；
	
	

	
	
	4.3、玻片宽度适用范围：对于26 mm x 77 mm 玻片，宽度范围≥24mm-26mm；对于52 mm x 77 mm玻片，宽度范围≥50mm-52mm，对于106 mm x 77 mm玻片，宽度范围≥99mm-106mm；对于28 mm x 48 mm 玻片，宽度范围≥46.0mm-48.2mm；
	
	

	
	
	4.4、载玻片厚度适用范围：对于除28 mm x 48 mm玻片以外三种尺寸的，≥ 0.8mm-1.3mm；对于28 mm x 48 mm玻片，≥1.0mm-1.6mm；
	
	

	
	
	*5、明场满足扫描分辨率0.173μm /像素条件下，扫描面积10mm X 10mm，平均耗时≤73秒； 
	
	

	
	
	6、明场扫描：
	
	

	
	
	6.1、光源：长使用寿命WL-LED； 聚光镜：长工作距离电动聚光镜1个，数值孔径0.8；
	
	

	
	
	6.2、具有多层光切成像，及景深扩展功能，几何及色彩自动校准，含明场几何校正玻片1张；
	
	

	
	
	6.3、明场扫描高色彩还原CMOS相机：物理分辨率：不小于2464 x 2056 像素；感光芯片：芯片大小：不小于2/3英寸；像素点不小于3.45μm x 3.45μm；拍摄速度：60 幅/秒（2464 x 2056）；具有光学接口：标准C型接口
	
	

	
	
	7、荧光扫描： 
	
	

	
	
	7.1、光源：长寿命LED光源Xylis，激发谱线范围380-770nm，标准使用寿命25000小时；
	
	

	
	
	*7.2、荧光转盘： 6位电动快速荧光转盘，通道之间切换时间，不大于50ms；配备DAPI、GFP、DsRed、Cy5、Cy7五种滤色片；
	
	

	
	
	7.3、具有反差照明模式，是在透明样本产生对比度的一种数字方法，用于快速对焦，避免样品漂白，并能单独成为一个扫描通道；
	
	

	
	
	7.4、1个单色荧光拍摄用高灵敏度、高分辨率、大靶面相机：芯片尺寸：不小于14.1 mm x 10.4 mm，1英寸芯片；分辨率：不小于4096 (H) x 3008 (V) = 1200万像素；像元尺寸：不小于3.45 μm x 3.45 μm；拍摄速度：4096 x 3008像素，23幅/秒；动态范围：25,000:1；
	
	

	
	
	8、可进行明场、荧光扫描的电动切换；带有编码解析系统，满足不同编码系统的要求，如条形码，二维码，OCR码等；
	
	

	
	
	9、图像浏览软件在扫描仪控制分析工作站上提供以下功能:可基于色彩强度的阈值分割，基于多参数筛选功能进行细胞计数；具备Z轴3D成像；拼图和多点扫描；自动景深扩展；自动聚焦；实验设计模块等；
	
	

	
	
	9.1、标尺、长度、面积和荧光强度数据输出；不同通道的叠加、伪彩定义、输出功能；具有2维图像格式转化；对比度调整及保存功能；
	
	

	
	
	9.2、图像的数学运算功能；多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化等；多幅图像同步观察、对比功能；
	
	

	
	
	*9.3、可升级同品牌显微镜联用功能：处理多种来源（至少包括电镜，X射线显微镜）的图像，从样品的全部宏观视图放大到纳米级的细节，实现管理、纠正、对齐和导出图像；
	
	

	
	
	10、扫描仪控制分析工作站1台，具体配置：硬件配置不低于以下要求： 24核处理器，硬盘≥2个12TB，内存≥128GB，显存≥12GB，SSD≥2TB，≥31英寸液晶显示器；
	
	

	
	
	11、质保期≥3年。郑州本地必须有厂家技术工程师≥1名，厂家售后工程师≥1名，用以响应我方需求。（需提供制造商盖章的售后服务承诺书）
	
	

	3
	小动物体成分测定仪
	一、设备功能和用途

主要用于清醒大小鼠及离体组织脂肪、肌肉、自由水含量测定；糖代谢、脂代谢实验分析等；
	1
	无

	
	
	二、主要技术参数
	
	

	
	
	1、磁体类型：永磁体
	
	

	
	
	*2、磁场强度：0.15±0.015T
	
	

	
	
	3、磁体频率：6.387±0.638Mhz
	
	

	
	
	4、检测原子核：1H原子核
	
	

	
	
	*5、磁体均匀度：≤300ppm（Ø90mm*H200mm圆柱体）
	
	

	
	
	6、磁场稳定性：≤100Hz/h
	
	

	
	
	7、磁体间距：≥90mm
	
	

	
	
	8、设备自身抗干扰能力强，无需建造屏蔽房和制冷剂，控制柜移动方便
	
	

	
	
	9、温控精度：≤0.01℃
	
	

	
	
	10、频率源：1-30MHz
	
	

	
	
	11、频率控制精度：≤0.1Hz
	
	

	
	
	12、脉冲精度：≤100ns
	
	

	
	
	13、采样速率：50MHz
	
	

	
	
	14、相位控制精度：≤0.01°
	
	

	
	
	15、时序分辨率：≤20ns
	
	

	
	
	16、最大采样带宽：5000kHz
	
	

	
	
	*17、射频发射功率：≥300W
	
	

	
	
	18、低噪声前置放大器：噪声系数优于1dB，增益优于60dB
	
	

	
	
	19、谱仪及前置放大器：具备温补功能
	
	

	
	
	20、具有FLAT技术：降低探头能量，减少样本射频能量特定吸收率
	
	

	
	
	21、配备高性能电脑工作站1台和打印输出设备1台，配置不低于： I7-11390H四核3.4G处理器，15.6寸，1920*1080，500nits亮度， 标配CPU核显；可选：不低于 16G内存固态硬盘:不低于512G

3*USB3.0/1*USB2.0/1*HDMI/2*RJ45(千兆）/1*音频接口/2*RS23

（可调232/422/485）/1*DC接口/1*TF卡槽/DC19V电源适配器

防水胶条，工业加固，三防设计

工作温度：-20℃ to 55℃  存储温度：-40℃ to 70℃

IP65防尘防水防震
	
	

	
	
	*22、鼠笼螺旋卡口控制活塞式设计
	
	

	
	
	23、小动物体成分分析测量软件：界面友好、操作便捷，能快速准确的进行样品定量测试和分析；快速测量小动物体成份（可直接测量总脂肪量，筋肉量，自由水含量)；满足不同需求的测试一键完成频率及含量自检，模型自动匹配
	
	

	
	
	24、核磁共振分析应用软件：多项操作自动化，该软件可帮助用户自动寻找中心频率、自动确定射频脉宽；可计划采样且自动保存数据、可查询导出数据；反演速度快；包含Fid，SE，CPMG和IR等多个硬脉冲序列，满足不同需求的测试样品前处理简单，测试简单快速，样品可回收利用
	
	

	
	
	*25、提供设备用于代谢领域的应用案例或发表文章等材料（提供发表刊物或网页截图）
	
	

	
	
	26、提供制造商针对本项目出具加盖公章的售后服务承诺书
	
	

	
	
	三、附件及配件
	
	

	
	
	核磁共振应用分析软件1套
	
	

	
	
	2. 小动物体成分分析测量软件
	
	

	
	
	3. 专用调试工具1套
	
	

	
	
	4. 核磁共振标准水膜：1套
	
	

	
	
	5. 90mm探头：100-800g，大鼠
	
	

	
	
	6. 60mm探头：10-100g，小鼠；Probe-in Probe式设计
	
	

	
	
	7. 15mm探头：0.1-6g，离体组织；Probe-in Probe式设计
	
	

	
	
	工作站：
	
	

	
	
	处理器不低于32核心64线程，主频4.0GHz，睿频5.3GHz
	
	

	
	
	不低于512G  DDR4 5200MHz RDIMM ECC， 8个DIMM内存插槽
	
	

	
	
	配置2块2TB Nvme固态硬盘，最高可配4*M.2 Nvme闪存。配置一块12 TB 7200 RPM SATA硬盘，最高可配6个2.5 英寸或者5个3.5英寸
	
	

	
	
	8x DVD+/-RW
	
	

	
	
	RTX A4000 Ada 专业显卡，20GB显存
	
	

	
	
	集成Realtek ALC3234高保真音频编解码器（双通道）
	
	

	
	
	集成一个千兆RJ45端口，一个万兆RJ45端口
	
	

	
	
	前面：2个Type-c端口、2个USB 3.2端口、1个SD端口、1通用音频端口；

后面：3个USB 3.2端口、3个Type-c端口、1个RJ45（千兆以太网）端口、1个RJ45（万兆以太网）端口1个音频输出口。
	
	

	
	
	5个PCIE Gen4插槽
	
	

	
	
	1350W白金内部电源
	
	

	
	
	塔式机箱，不低于35升
	
	

	
	
	防盗开关；设置/BIOS 密码；I/O 接口安全；Kensington® 锁插槽、挂锁环、内置挡板锁；可锁电源；三年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门
	
	

	
	
	四、技术支持及售后服务
	
	

	
	
	4.1安装、校验、初始试运行要求
	
	

	
	
	4.1.1厂家负责现场安装、调试，并达到产品设计的各项技术标准，校验符合要求。
	
	

	
	
	4.1.2初始试运行各类功能操作与产品功能一致且达到设计标准。
	
	

	
	
	4.2人员培训要求
	
	

	
	
	4.2.1 提供2次免费产品技术培训：1次工厂培训（限1-2人），对其进行为期一周的操作使用培训。1次上门现场培训，对设备具体操作、使用人员，免费进行2-3天的技术深化培训。
	
	

	
	
	4.2.2 线上培训：使用过程中随时可进行线上培训
	
	

	
	
	4.3 质量保证期
	
	

	
	
	整机及所有配套产品提供5年免费保修服务
	
	

	
	
	4.4 售后服务要求
	
	

	
	
	4.4.1货物有完善服务体系。
	
	

	
	
	4.4.2具有维修站及零备件库，有专职维修工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。
	
	

	
	
	4.4.3售后服务时间要求：在接到用户维修要求后，应在48小时内到达仪器所在地进行维修。
	
	

	4
	倒置荧光显微镜
	1．主机： 
	1
	无

	
	
	*1.1光学系统：无限远色差反差（IC2S）双重校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。
	
	

	
	
	1.2主机带磷光阻挡片，采用国际标准物镜齐焦距离45mm，具备明场，相差，荧光观察方式，可升级PlasDIC功能，适合塑料皿内活细胞样品的观察。
	
	

	
	
	1.3 主机全金属结构，机械性稳定，耐磨损耐腐蚀谐波齿轮调焦机构，具有长时间的稳定性，零漂移。弹性配置，模块化设计。
	
	

	
	
	1.4集成节能和为了延长照明寿命的Eco-mode，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。
	
	

	
	
	1.5机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可一键实现快速获取单张图像，多通道荧光，甚至录像等。
	
	

	
	
	*1.6 机身内置智能控制盒，可无需额外配置电脑。
	
	

	
	
	2．光学部件：
	
	

	
	
	2.1目镜：10×，视野数≥23。
	
	

	
	
	2.2 双目观察筒：45度固定倾斜角，瞳距可调。
	
	

	
	
	2.3 相机接口：主机左侧出口，100%:0 / 0:100% 分光。

 ≥6位编码物镜转换器：国际标准的M27物镜安装口，内置精确定位。
	
	

	
	
	2.4 物镜：

5×增强反差型平场荧光相差物镜，数值孔径≥0.16

10×增强反差型平场荧光相差物镜，数值孔径≥0.30

20×长工作距离平场荧光相差物镜，数值孔径≥0.40

40×长工作距离平场荧光相差物镜，数值孔径≥0.60

100X长工作距离平场荧光相差物镜，数值孔径≥1.3
	
	

	
	
	3．透射明场照明装置

具备光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节和记忆对应物镜的光强度。

内置透射光科勒照明器，高亮度LED长寿命光源，功率10W，大于60,000小时使用寿命，无需额外供电，可兼容DIC观察方式。
	
	

	
	
	4. 反射荧光照明装置
	
	

	
	
	*4.1采用复消色差荧光光路设计，高通透性多通荧光滤光块一组：
适合染料DAPI、FITC、TRITC 和 Cy5，分光波长： 405nm、493nm、575nm、653nm，发射滤片波段：425/30、514/30、592/30、709/100
	
	

	
	
	4.2长寿命LED荧光光源，寿命可达15000小时，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却。配4色LED 荧光光源（385nm, 470nm, 565nm, 625nm）。
	
	

	
	
	4.3 ≥6位编码荧光滤光块转盘。
	
	

	
	
	4.4 荧光滤色镜套：“Push&Click”技术，即插即换滤片系统，支持热插拔，Light Trap光陷阱技术有效消除背景杂散步光。

机身集成透射光反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭。

具备光强管理系统，可适用于所有物镜，能记忆对应物镜和荧光滤光块的光强度，无需反复调节。
	
	

	
	
	5．高精度手动载物台：耐磨表面，防滑设计；移动范围≥130×85 mm。配通用样品夹（适用于玻片及平皿）、多孔板样品夹。
	
	

	
	
	6．长工作距离聚光镜（N.A.0.55），工作距离≥38mm，同时具有明场，相差观察功能。
	
	

	
	
	7．配置遮光板，能在环境光下获得更好的信噪比图像。
	
	

	
	
	8．原厂同品牌成像系统
	
	

	
	
	8.1高级单色CMOS芯片，芯片尺寸：≥2/3英寸
	
	

	
	
	8.2物理像素：≥500万，像素大小：≥3.45μm x 3.45 μm
	
	

	
	
	8.3 动态范围：≥4800：1
	
	

	
	
	8.4 曝光时间100μs to 4 s
	
	

	
	
	8.5 满井电子：≥10Ke
	
	

	
	
	8.6光谱灵敏度范围：350～1000nm
	
	

	
	
	8.7 数字化范围：≥12bit
	
	

	
	
	8.8 拍摄速度≥36幅/秒（2464x2056）
	
	

	
	
	8.9 读出噪音：≤2.2e（增益为1时）
	
	

	
	
	9.软件控制
	
	

	
	
	9.1同品牌软件系统，可兼容IOS系统及Windows系统电脑。  
	
	

	
	
	*9.2可进行一键5通道图像收集，荧光通道数可达4个，明场通道数1个。并可根据图像亮度自动调节曝光时间及增益值，获取高对比度荧光图像。
	
	

	
	
	9.3 具备景深扩展功能，可实现超景深拍摄。
	
	

	
	
	9.4 具备多通道拍摄功能，实现多个通道图像叠加。
	
	

	
	
	9.5 具备视频拍摄功能，允许将当前的实时图像录制为视频。
	
	

	
	
	9.6 具备时间序列图像获取功能，可以根据实验需求调节时间间隔。
	
	

	
	
	9.7 一键实现实时智能AI细胞计数和细胞融合度测量分析。
	
	

	
	
	9.8 具备重复拍摄功能，保证与上次拍摄同样的技术参数，方便不同样品之间的对比。
	
	

	
	
	9.9在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸。
	
	

	
	
	9.10可以对图像进行注释，包括：间距测量，计数，角度测量，添加文本或箭头、标尺等。
	
	

	
	
	9.11可对图像进行去噪、锐化、伽马值、色彩、对比度等处理。
	
	

	
	
	9.12支持czi, tif, jpg等格式图像输入和输出。
	
	

	
	
	9.13可同时进行两幅图像的同屏对比。
	
	

	
	
	9.14 智能AI荧光细胞计数和细胞转染率测定
	
	

	
	
	10.图像处理工作站
	
	

	
	
	10.1提供制造商或总代理商针对本项目出具加盖公章的售后服务承诺书。
	
	

	
	
	11.技术服务：
	
	

	
	
	11.1安装、校验、初始试运行要求
	
	

	
	
	11.1.1厂家负责现场安装、调试，并达到产品设计的各项技术标准，校验符合要求。
	
	

	
	
	11.1.2初始试运行各类功能操作与产品功能一致且达到设计标准。
	
	

	
	
	11.2人员培训要求
	
	

	
	
	11.2.1现场培训：生产厂家负责仪器设备的基本原理、操作应用、注意事项、日常维护等内容，使其能够掌握仪器的正确操作和日常保养、维护及简单故障的处理。
	
	

	
	
	12、质量保证期
	
	

	
	
	整机及所有配套产品提供3年免费保修服务
	
	

	
	
	13、售后服务要求
	
	

	
	
	13.1货物有完善服务体系。
	
	

	
	
	13.2具有维修站及零备件库，有专职维修工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。
	
	

	
	
	13.3售后服务时间要求：在接到用户维修要求后，应在48小时内到达仪器所在地进行维修。
	
	

	
	
	14、其他
	
	

	
	
	二、基本配置
	
	

	
	
	11.1显微镜主机                          1套
	
	

	
	
	11.2 荧光相差物镜5X、10X、20X、40X      1套
	
	

	
	
	11.3 透射光系统                          1套
	
	

	
	
	11.4 透射光LED光源                      1套
	
	

	
	
	11.5 荧光系统                            1套
	
	

	
	
	11.6 荧光LED光源：紫外、红、绿、蓝      1套  
	
	

	
	
	11.7 多通荧光滤块                        1套
	
	

	
	
	11.8 原厂同品牌成像系统                  1套
	
	

	
	
	11.9 分析软件                            1套
	
	

	
	
	11.10 图像处理工作站                     1套
	
	

	
	
	配备工作站和打印输出设备1台，配置不低于： i5 处理器，16GB内存，1TB固态硬盘，1GB独立显卡，27英寸4K高清液晶显示器。Windows 64位系统，win 11专业版。
	
	

	
	
	
	
	


	序号
	设备名称
	技术要求及功能描述
	数量
	备注

	5
	自动组织脱水机
	1. 通量：≥200个包埋盒

试剂缸和蜡缸容量：≥3.5 L
蜡缸温度：50-70℃

脱水缸温度：室温或35-60℃（脱水试剂），62℃（酒精）、67℃（二甲苯、清洗试剂），50-70℃（石蜡）；气、液路压力范围：-40 ~ +40kPa
	1
	

	
	
	*2. 试剂瓶：≥11个；废液瓶：≥1个；清洗瓶：≥2个；蜡缸：≥3个
	
	

	
	
	3. 具备试剂管理系统，可以同时设置≥3种参数即根据处理的包埋盒数量、试剂使用天数、脱水次数来综合设计试剂和石蜡使用寿命；机器可自动计数，到达阈值后会自动提示。
	
	

	
	
	*4. 设备采用互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶。
	
	

	
	
	5. 试剂缸具有向下抽排功能，有害的试剂蒸汽将从脱水缸被抽回到仪器进行活性炭过滤，可有效控制有害气体排放；采用独特的三步排放功能（真空 - 自然排干 -加压）
	
	

	
	
	6. 设备具备试剂自检功能，可使用“试剂/石蜡液位检查”功能，确保试剂瓶的连接状态（漏液或堵塞），检测试剂瓶是否充满或空瓶。并具备预检测功能，以在正式启动程序之前及时发现潜在故障。
	
	

	
	
	7. 设备具备试剂相容性检测功能，不互容试剂设置在一起会提示报警。
	
	

	
	
	8. 设备安全：采用2级密码保护，以确保设备和信息的安全性，防止误操作。采用断电保护功能，可选配UPS（不间断电源），仪器自动记录断电时信息，继续完成中断的程序。可通过USB传输全部脱水程序和日志，提升数据安全性的同时，方便维护保养。
	
	

	
	
	9. 采用耐腐蚀的LCD触摸屏，以图形方式显示程序流程（界面），清晰呈现所有菜单步骤。

全中文操作系统，能进行文件编辑，更适合中国用户使用。 
所有的试剂缸均可拆卸清洗
	
	

	
	
	10. 预安装程序≥3个：≥1个清洗程序、≥1个标准过夜脱水程序和≥1个标准活检组织程序。
	
	

	
	
	*11. 用户自定义脱水程序≥10个，每个程序有≥14个步骤可自由配置（温度、时间、试剂、压力/真空选项）。每个程序步骤的时间可设定为0-99小时59分钟，最长可延迟7天。
	
	

	
	
	12. 程序快速启动功能，从“常用程序”面板立即启动各种程序（最多≥5个程序）
	
	

	
	
	*13.配有可移动盖子的蜡缸≥3个，避免石蜡溅出，同时采用非一次性废蜡收集槽收集废蜡。
	
	

	
	
	14. 试剂箱体底部配有收集盘，用于收集溢出或溅出的试剂；底部收集盘容量为≥4L。

采用热敏感应器，感应试剂缸液位高度。根据温度变化感应液位，灵敏度高，维护简单
旋转阀采用特殊陶瓷材料制作，抗石蜡因杂质、熔点不准造成的凝结，避免管道堵塞，造成设备运行故障
	
	

	
	
	15. 预置≥3种不同报警功能端口，用于本机报警、本地报警和远程报警。带有两个报警插孔的报警系统，可用于本地报警和远程报警。
	
	

	
	
	16.配套经验证过后的，与设备同一品牌的石蜡，以便实验顺利开展，保证石蜡包埋后的质量，确保统一性、可追溯性。
	
	

	
	
	17.提供制造商或总代理商针对本项目出具加盖公章的售后服务承诺书。
	
	

	6
	石蜡包埋机
	1. 分体式组织包埋机，左右对称，适合左右手，符合人体工程学。
	1
	

	
	
	*2. 采用防隔热扶手设计，有腕托，高度≥14mm，宽度≥47mm，降低疲劳、有效隔热、防止烫伤，并防止组织滑落。
	
	

	
	
	3. 可拆式加热镊子架≥ 6 个位点，可两侧进行操作。
	
	

	
	
	4. 采用5.7英寸LCD可触式电容屏，无多级菜单，操作简便、灵敏、耐用。可预设自动开机、关机时间。

石蜡出口控制开关高度可调，可以翻至后方，便于大组织包埋。 
石蜡喷口上方设置旋钮，以精确调节石蜡流量。
采用LED冷光源照明，耐用抗疲劳。
速冷点面积 ≥ 宽度6cm*长度7cm，可满足超大包埋盒的包埋。
石蜡槽容量≥4L；石蜡槽、工作台面与内置预热槽的温度可设置范围50℃-75℃，精度1℃。
	
	

	
	
	*5. 包埋盒加热槽与模具加热槽可拆卸，槽容量≥150个包埋盒及≥500个包埋模具。 
	
	

	
	
	6.蜡缸顶部采用平面设计以方便置物，排蜡系统含8个排蜡孔，避免石蜡在工作台面上聚集

两个样本槽及两个废蜡槽采用可拆卸式设计
可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日
提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。
提供出错消息，便于监控操作条件。
	
	

	
	
	7. 分体式独立冷台，独立冷台可以任意放置在包埋机热台两侧，也可置于切片机旁用作切片前样本预冷。
	
	

	
	
	8. 冷台采用环境自适应控制模块工作温度始终稳定在 -6 °C。 冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。
制冷表面大，可容≥60 个蜡块。
冷热台均为金属外壳，易清洁，不易破损。
	
	

	
	
	9. 热台配有分配器手柄以手动调节石蜡流量。同时对超大包埋盒包埋友好，分配器手柄的压力夹可水平翻转，以便在灌注管下包埋大型包埋盒。
	
	

	
	
	10.配有蜡缸过滤器，便于过滤石蜡
	
	

	
	
	11.配套经验证过后的，与设备同一品牌的石蜡，以便实验顺利开展，保证石蜡包埋后的质量，确保统一性、可追溯性。
	
	

	
	
	12.提供制造商或总代理商针对本项目出具加盖公章的售后服务承诺书
	
	

	7
	半自动轮转式切片机
	1. 切片方式：半自动轮转、手动轮转 

切片厚度范围0.5-100μm
修块厚度范围：1-600µm
切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
水平进样幅度≤ 24mm±1mm
垂直样品行程：≤70±1mm
	1
	

	
	
	2. 样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值5-100μm，可随时开启或关闭回缩功能
	
	

	
	
	3. 个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
	
	

	
	
	4. 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，±8度水平定位样本
	
	

	
	
	*5. 可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能
	
	

	
	
	6. 带机顶储物盘功能，方便放置常用工具

刀架带有红色护手，确保操作者安全
具备刀架三点锁定及侧向移动功能
手轮有≥2个独立的安全锁定系统
刀架压刀板采用黑色钻石涂层设计，不沾蜡带，易清洁
	
	

	
	
	*7. 配重方式：不采用对人体有害的铅块配重方式，采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿。 
	
	

	
	
	8. 采用快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹
	
	

	
	
	9. 粗进速度：三种粗进速度可调，300μm/s，800μm/s和1800μm/s
	
	

	
	
	*10.控制面板独立于主机之外，更符合人体工学设计，图形化按键式设计有效控制所有重要操作，方便戴手套操作。
	
	

	
	
	11. 设备具备可视信号和声音信号，以提示剩余进样距离

刀架压导板采用黑色钻石涂层设计，不粘蜡带易清洁。

刀架组件具有唯一编号，防止批量清洁时混淆刀架组件，避免影响切片质量。

刀架锁杆采用钻石涂层设计，防腐耐磨，延长使用寿命

具备位置记忆功能。切片机可记住样本的最佳切片位置，采用一键式电动控制，样品可前进或回缩到最佳切片位置。

具备切片计数功能

具备切片厚度累计功能

废屑槽容量≥1400ml
	
	

	
	
	12. 配套经验证过后的，与设备同一品牌的刀片，以便实验顺利开展，保证切片后的质量，确保统一性、可追溯性。
	
	

	
	
	13. 提供制造商或总代理商针对本项目出具加盖公章的售后服务承诺书
	
	


	8
	全自动尿液分析仪
	1、仪器以彩色传感器扫描与测光、CCD数码拍照或CIS图像扫描技术进行来检测尿液干化学成分。(提供相关证明材料)
	
	

	
	
	2、试纸条：仪器可以同时两种试纸模式条，以NMPA注册证为准，并可根据样本条码信息自动识别相应的试纸条检测。(提供相关证明材料)
	
	

	
	
	3、加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条。
	
	

	
	
	*4、检测速度：尿液干化学单机检测速度≥250标本/小时。(提供相关证明材料)
	
	

	
	
	5、试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置。
样本量：样品量≤1ml尿液，少量样本也可检测。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	*6、比重检测：采用NCCLS认可的光学折射率测定，并提供配套校准品，以NMPA注册证为准。(提供相关证明材料)
	
	

	
	
	7、颜色检测：比色测定求出吸光度数据。
样本存储量：≥10000份病人测定结果。
进行自动的定量点式加样。
流水线连接：无需轨道连接成全自动流水线系统。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	8、工作站配置不低于：i5 处理器，16GB内存，1TB固态硬盘，独立显卡， 4K高清液晶显示器。Windows 64位系统，win 11专业版。
	
	

	
	
	9、提供制造商或总代理商针对本项目出具加盖公章的售后服务承诺书。
	
	


三、采购标的时间、地点、财务和服务要求
1、交付（实施）的时间（期限）：3个月
2、地点（范围）：河南中医药大学
3、付款条件（进度和方式）：
3.1中标的货物安装调试，正常运行后，采购方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后采购方支付合同价的总额。
3.2申请付款时必须提交以下文件和资料:1、资金支付申请书:2、由甲方签字的验收报告;3、教学、科研设备需开具增值税专用发票，其他货物、服务需开具增值税普通发票:
3.3具体步骤:中标方填写《资金支付申请书》、开具抬头为河南中医药大学的发票，并送交;同时填写《验收报告》，凭《资金支付申请书》和《验收报告》由支付货款。
4、包装和运输：中标方负责运输，
4.1合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由中标方负责。
4.2包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)，以及露天存放的需要。
5、售后服务：整机质保3年。提供7*24小时电话服务及现场响应服务。接到用户产品及使用问题的通知后应立即作出响应，十五分钟内通过远程处理，重大故障或长时间不能远程解决的，必须到现场提供服务，解决问题。应保持售后服务电话畅通，及时接听售后电话，并在48小时内提供现场服务。配备稳定充足的售后服务人员；对学校维护人员、使用人员进行技术指导和培训。培训工作不少于三日，被培训人员至少两人。
                                                单位（公章）：
                                              年   月   日
第六章 投标文件格式
封面格式                     
（项目名称）
投  标 文 件
项目编号：
投标人：（加盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年         月
第一部分资格证明文件
一、法定代表人授权委托书
本人         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 　      （项目名称）         投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
本授权书自签署之日生效至投标有效期到期之日结束。
	法定代表人身份证复印件（正反面）



	委托代理人身份证（正反面）


                          法定代表人（签字）：
                          委托代理人（签字）：
                                   供应商（企业电子签章或公章）：
                          委托代理人联系方式：
                                              年    月     日
二、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
资格承诺声明函
致：
我单位自愿参加本次政府釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:
  一、我单位全称为         ，注册地点为         ，统一社会信用代码为         ，法定代表人 (单位负责人 )为         ，联系方式为         。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体；在 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
七、我单位承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。
八、我单位声明，我方单独参加磋商活动，非联合体。
九、我单位承诺，与其他供应商单位负责人不是同一人，与其他供应商不存在直接控股、管理关系。
十、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府釆购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承诺因此所造成的一切损失。
供应商（企业电子签章或公章）：                                    
日期：      年   月   日

三、落实政府采购政策满足的资格要求
中小企业声明函（如有必要）
四、本项目的特定资格要求
（1）在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注，须能够网站查询报告真伪，提供二维码或查询网址。公司成立年限不足的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明）。
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供2024年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料。
（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。须提供承诺函
（5）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（注:以采购人和代理机构在资格审查时现场查询结果为准）。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。须提供声明函及“国家企业信用信息公示系统”中的截图（需包括公司基本信息、股东信息及股权变更信息）。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。须提供承诺函
（6）无关联关系声明
河南中医药大学：
我单位承诺：我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。”的情况。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺。
供应商（企业电子签章或公章）： 
  
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
  
日  期： 
五、招标文件要求或供应商认为有必要提供的其他资格证明文件
第二部分商务、技术文件
一、投标函
致：（采购人或采购代理机构名称）
1.
我方已仔细研究了 

    （项目名称）   项目         （项目编号）（第          包）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    
（¥    
）的投标总报价，交货期：        ，质保期       ，按合同约定完成全部工作。
2.
如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照招标文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。
3.
我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为提交投标文件的截止之日起90日历天。
5.
如果在规定的开标时间后，我方承诺在投标有效期内不撤回投标。
6.
我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7.
我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8.
我方承诺完全响应采购需求中的内容。
  
  
供应商（企业电子签章或公章）： 
  
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
  
日  期： 
  
二、投标报价表格
1、报价一览表
金额单位：元
	投标人名称
	

	投标总报价
	大写：

	
	小写：

	交货期
	           日历天

	质保期
	

	投标保证金
	    0元

	投标有效期
	

	其它声明
	　　无

	质量标准
	

	交货地点
	


注：1、总报价为报价人所报出的本项目全部价格之和，报价币种为人民币，总报价中已包含增值税，设备及安装工程为交钥匙价格，采购人不负责运输、装卸、安装调试及其他设备正式验收交付前的伴随发生费用。
2、投标人所报货物中如涉及专利，专利费报价人须单列，并承诺所报价项目如成功所涉及专利不会给采购人带来任何经济纠纷。
3、上述表中如涉及英文，均应配备相应的中文翻译。
供应商（企业电子签章或公章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
日  期： 

2、货物分项报价明细表
金额单位：元
	序号
	货物名称
	产品品牌
	产品型号
	产地
	制造商
名称
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：                                                
      （小写）：                                                
	


注：
分项报价明细表须与采购需求中配置清单一致。
分项清单报价不得超出采购需求中预算价格，超出按照第二章供应商须知6.4条第（3）条款处理。
  
供应商（企业电子签章或公章）： 
  
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
  
日  期： 
3.备品备件及耗材报价表
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价   （元）
	产地
	制造商
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人必须对上述内容进行如实填报，不得有虚报或者瞒报现象。
2、若没有备品备件或耗材，可在此表中写无或不提供此表。
  
供应商（企业电子签章或公章）： 
  
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
  
日  期： 
三、投标人承诺函
1、投标承诺函
致（采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 　
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 　
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 　　
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　　
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出与项目相关的其他资格要求。
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
七、投标文件中提供的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都必须是真实的、有效的、合法的。
八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）    
九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
   （一）投标有效期内撤销投标文件的；
   （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
   （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
   （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定缴纳履约保证金；
   （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
   （六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
   （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
       
供应商（企业电子签章或公章）： 
  
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
  
日  期： 
             
 
2、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在本次采购活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供应商（企业电子签章或公章）： 
  
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
  
日  期： 
四、采购需求偏离表
1、商务要求偏离表
	序号
	招标文件中商务要求条款号
	招标文件
	投标文件
	对招标文件偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、商务要求必须要按照招标文件中商务要求逐一填写，不得出现缺项。
商务要求为招标文件中的实质性要求，必须全部响应，若未全部响应则按照第三章“评标方法和标准”中“（三）符合性评审表”中第11条处理。
3、本“商务要求偏离表”中对应的采购需求“商务要求”部分，在“对招标文件偏离”中标注出正偏离/负偏离/无偏离。
供应商（企业电子签章或公章）： 
  
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
  
日  期： 
2、“重要”与“核心”技术参数偏离表
	序号
	货物名称
	技术参数条款号
	招标文件中带“*”与“**”的技术参数
	投标文件响应货物的技术参数
	偏离情况
	备注

	１
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	２
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	……
	……
	……
	
	
	
	


注：
1.第五章采购需求中的所有带“*”的技术要求，均应按上表的要求填写，并在“偏离情况”中标注出正偏离/负偏离/无偏离。在“备注”中标注对应的“技术证明材料”在响应文件的页码（页码的表示方法为：Ｐ101或Ｐ252-254，范围应控制在3页以内）；
2.任意一条带“*”技术参数未列入此表，视为未实质性响应招标文件要求；
3.负偏离、未备注“技术证明材料”所在页码、未附“技术证明材料”或在备注页码范围内“技术证明材料”未能证明此条技术参数的，视为未响应此条技术参数。
供应商（企业电子签章或公章）： 
  
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
  
日  期： 

附技术证明材料
3、“一般”技术参数承诺函
致（采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
	序号
	货物名称
	条款号
	招标文件要求的技术参数
	响应货物对应的技术参数
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	……
	……
	

	说明：
１.供应商应根据招标要求，逐条逐项填写本标包所有货物中不带“*”项技术参数投标响应情况。任意一条未列入此表，视为未实质性响应招标文件要求；
２货物名称、技术参数需原文抄写招标文件采购需求，“响应货物对应的技术参数”据实填写，并在“偏离情况”中标注出正偏离/负偏离/无偏离。

3.在“备注”中标注对应的“技术证明材料”在投标文件的页码（页码的表示方法为：Ｐ101或Ｐ252-254，范围应控制在3页以内）或填写“承诺满足”；

4.偏离情况“未填写”、填写了“负偏离”、填写了“正偏离或无偏离”但在“备注”中填写的页码范围内未能证明此条技术参数的、填写了“正偏离或无偏离”但在“备注”中未填写“承诺满足”的，视为未响应此条技术参数。


本公司对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供应商（企业电子签章或公章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）： 
日  期： 

五、供货、安装调试、验收方案
包括但不限于以下内容：
针对本项目供货安装周期和质量要求，供应商提供详细的供货方案、安装调试措施、验收方案等。
设备的安装调试由供货方或设备制造商委托的专业技术人员负责，以使其具备性能指标考核或试运行状态，安装调试过程中出现的设备损坏、安装调试不成功均由供货方负责。
六、售后服务方案
售后服务基本要求（包括但不限于以下内容）：
1.
质保期内供货方应提供合同设备的维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或者更换服务。
2.
供货方配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。
3.
供货方应提供切实可行的售后服务方案，包括售后服务保障体系、售后服务网点、售后服务人员、响应速度、问题解决能力、备品备件保障等

七、培训计划
培训计划要求（包括但不限于以下内容）：
供货方应就所提供设备的使用、维护进行专门技术培训，提供良好的技术培训条件，使采购人技术人员完全掌握所有设备的使用方法、技术性能、日常配置、调试及日常维护，掌握一定的故障判断方法，供货方需提供详细的培训计划并经采购人同意后实施。
八、优惠承诺
九、投标人简介
十、政府采购执行政策相关证明材料

（一）中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（公章）：
                                              日 期：
备注：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。
2、中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为制造业。
5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
工信部联企业[2011]300号 大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
企业划分指标以现行统计制度为准。
（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。
（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。
（3）资产总额，采用资产总计代替。
残疾人福利企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 单位名称（加盖公章）：
 日  期：
《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：
1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、残疾人福利性单位评审中享受10%的价格扣除。
（三）监狱企业证明文件
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
投标人（加盖公章）：
日   期：
备注： 
1、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、监狱企业评审中享受10%的价格扣除。
（四）节能产品、环境标志产品明细表
节能产品明细表
	序号
	设备名称
	品牌
型号
	制造商名称
	节字标志认证证书号
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人（签字）：
投标人（加盖公章）：
日期：
环境标志产品明细表
	序号
	设备名称
	品牌
型号
	制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效
截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人（签字）：
投标人（加盖公章）：
日期：
填报要求：
1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 没有相关产品可不提供本表。
十一、投标人认为需要提供的其他资料



