新密市水利局新密市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目

竞争性磋商文件

采购编号：新密磋商采购-2025-54

采   购   人：新密市水利局

采购代理机构：中海域安项目管理咨询有限公司

日        期：二〇二五年九月

目    录

第一章 采购邀请	2

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

第三章 评审办法	20

评审办法前附表	20

第四章 合同草案	29

第五章 采购需求	37

第六章 磋商响应文件格式	48

- 第一章 采购邀请

新密市水利局新密市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目-竞争性磋商公告

项目概况

新密市水利局新密市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心官网：（http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年9月17日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：新密磋商采购-2025-54

2、项目名称：新密市水利局新密市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：314112.00 元

最高限价：314112.00 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新密磋商采购-2025-54-1 | 第一标段 | 314112.00 | 314112.00 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：维护县级山洪灾害监测预警平台1处、视频监控站16处，图像监控站48处，更新11处简易雨量站。

5.2 标段划分：1 个标段。

5.3 服务期限：自签订合同之日起1年。

5.4 质量要求：符合国家及行业相关的规范、规程、标准及文件。

6、合同履行期限：同服务期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节约能源、保护环境、落实支持创新、绿色发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、优先采购节能环保产品等政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

3.1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）（查询渠道：“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询：失信被执行人名单；“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；

注：采购人或采购代理机构在开标当天将对本项目提交响应文件的供应商信用情况（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存，此项以开标当天采购人或代理公司查询结果为准。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2025年9月3日至2025年9月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：新密市公共资源交易中心官网：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/

3.方式：潜在投标人可自行下载电子采购文件（egp格式文件），纸质采购文件不再出售。投标人未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年9月17日10时00分（北京时间）

2.地点：潜在供应商应在规定时间内上传加密的电子响应文件至新密市公共资源交易中心电子交易系统，逾期上传或未上传指定位置的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2025年9月17日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心开标室。（本项目采用远程不见面开标，供应商无须到达开标现场，解密时间为40分钟。具体详见新密市公共资源交易中心网站--办事指南--操作手册《不见面开标系统操作手册（投标人）》）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议；

2.投标人应当在投标文件提交截止时间前，登录开标会议大厅，在线准时参加开标会议活动并进行电子版投标文件解密，解密时间40分钟；

3.落实以下政府采购政策：

3.1 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.2 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3.3 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

3.4 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等；

3.5 本项目执行支持创新、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策；

4.招标代理服务费的收取：招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件规定的收费标准收取。

5.监督部门：新密市水利局

统一社会信用代码：11410183005307407W

联系人：薛会露

联系电话：0371-56518638

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：新密市水利局

地址：新密市农业路480号

联系人：袁佳佳

联系方式：18639027788

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中海域安项目管理咨询有限公司

地址：河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号

联系人：申越、张建森

联系方式：0371-85512909-811

3.项目联系方式

项目联系人：申越、张建森

联系方式：0371-85512909-811

- 第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：新密市水利局 地址：新密市农业路480号 联系人：袁佳佳 联系方式：18639027788 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：中海域安项目管理咨询有限公司 地 址：河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号 联系人：申越、张建森 电 话：0371-85512909-811 |
| 1.1.4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 1.1.5 | 项目名称及采购编号 | 项目名称：新密市水利局新密市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目 采购编号：新密磋商采购-2025-54 |
| 1.1.6 | 项目地点 | 新密市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 采购预算金额 | 314112.00 元 |
| 1.2.3 | 采购项目性质 | 服务 |
| 1.2.4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 维护县级山洪灾害监测预警平台1处、视频监控站16处，图像监控站48处，更新11处简易雨量站 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自签订合同之日起1年 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 新密市境内 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家及行业相关的规范、规程、标准及文件。 |
| 1.3.5 | 服务要求 | 满足采购人要求。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节约能源、保护环境、落实支持创新、绿色发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、优先采购节能环保产品等政府采购政策 3、本项目的特定资格要求： 3.1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）（查询渠道：“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询：失信被执行人名单；“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）； 注：采购人或采购代理机构在开标当天将对本项目提交响应文件的供应商信用情况（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存，此项以开标当天采购人或代理公司查询结果为准。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 3.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参加磋商 | 不接受 |
| 1.9.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 1.9.5 | 答 疑 会 | 不召开 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.2 | 偏差 | 允许正偏差，即优于采购人要求的偏差 |
| 1.12 | 是否接受选择性报价方案 | 不接受：首次响应文件只允许一个报价方案 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他 材料 | 最高限价：叁拾壹万肆仟壹佰壹拾贰元整（314112.00.00元） 供应商报价超出最高限价的响应文件将被拒绝。 |
| 2.2.2 | 竞争性磋商文件澄清发出的形式 | 时间：提交首次响应文件截止时间 5 日前 |
|  |  | 在新密市电子招标投标交易平台发布，请登录“新密市公共资源交易中心网站”，凭企业身份认证锁下载竞争性磋商文件澄清且同时在原公告媒体发布澄清公告。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清 | 时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
|  |  | 形式：供应商自行下载和阅读磋商文件澄清文件，敬请获得磋商文件的所有供应商关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招标人）概不负责。 |
| 2.3.2 | 竞争性磋商文件修改发出的形式 | 在新密市电子招标投标交易平台发布，请登录“新密市公共资源交易中心网站”，凭企业身份认证锁下载竞争性磋商文件澄 清且同时在原公告媒体发布变更公告 |
| 2.3.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改 | 时间：在收到相应修改文件后 24 小时内 |
|  |  | 形式：供应商自行下载和阅读磋商文件修改文件，敬请获得磋商文件的所有供应商关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招 标人）概不负责。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 提交首次响应文件的截止之日起 60 日历天 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 不要求，根据豫财购[2019]4 号文件的相关规定，本次磋商不收取磋商保证金，需提供响应承诺函。 |
| 3.5.3 | 响应文件签字或盖章要求 | （1）所有要求供应商加盖公章的地方均用供应商的CA锁进行电子签章。 （2）所有要求法定代表人签字或盖章的地方均用法定代表人的CA 锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有CA锁的，则响应文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。 |
| 4.2.1 | 提交首次响应文件截止时间 | 2025年9月17日10时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 提交首次响应文件的地点 | 新密市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 4.2.3 | 是否退还磋商响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开启时间和地点 | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 5.3.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取 |
| 5.3.3 | 是否授权磋商小组确定成交 人 | 否，推荐的成交候选人数：3 名 |
| 5.7.1 | 成交结果公告发布媒介 | 《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》 |
| 5.9.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 9.1 | 代理费用收取方式及标准 | 由成交供应商在领取《成交通知书》时，成交公告发布后2个工作日内一次性支付采购代理服务费。采购代理服务费参照“豫招协【2023】002号”向成交供应商收取。 收款账号：41050167284900000756（转款时备注本项目名+代理服务费称） 开户名称：中海域安项目管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州东明支行 |
| 9.2 | 采购程序 | - 制定磋商文件 - 确定不少于3家的供应商参加磋商 - 成立磋商小组 - 磋商（供应商应及时关注新密市公共资源交易中心系统上的二次（或最终，下同）报价倒计时的通知，应在规定的时间内进行第二次（或最终，下同）磋商报价，未在交易平台系统规定时间内进行第二次磋商报价或第二次磋商报价未提交成功的，且我公司没有收到供应商放弃函（任意形式）的，采用其上一轮报价进行报价分计算） - 确定供应商 - 在指定媒体公布结果 |
| 9.3 | 需要补充的其他内容 | - 1、付款方式：按照进度付款，工程完工验收后支付至合同价款的80%，工程竣工验收后付至审定价款的97%，服务期一年满后付清 - 2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 - 3、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 4、招标文件的最终解释权归采购人。 5、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 6、不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息三码同时相同的视为无效响应。 注：新密市公共资源交易平台系统抓取的为CPU ID，即同一型号CPU序号不具备唯一性，仅有CPU序号一致不作为无效响应因素。 7、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部门：中海域安项目管理咨询有限公司；联系电话：0371-85512909-811；通讯地址：河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号。在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 |

- 1.总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 采购人：供应商须知前附表中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.3 采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.4 采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目名称及采购编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 项目地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.2.3 采购项目性质：见供应商须知前附表。

1.2.4 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购范围、服务期限、服务地点、质量要求和服务要求

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 服务地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5 服务要求：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体参与竞争性磋商的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

(3) 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为响应文件的一部分内容提交。

(4) 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加竞争性磋商的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体磋商中所占合同总金额的比例。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

(6) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为无效。

(7) 组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。

(8) 若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响磋商公正性；

(2) 与本磋商项目的其他供应商为同一个单位负责人；

(3) 与本磋商项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(4) 为本磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5) 为本磋商项目的采购代理机构；

(6) 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

(7) 法律法规规定的其他情形。

1.4.4 供应商存在下列情形之一的，其响应无效：

(1) 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(2) 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(3) 不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；

(4) 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(5) 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(6) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(7) 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(8) 其它涉嫌串通的情形。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

竞争性磋商文件及响应文件使用语言文字应为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

- 1.9 现场考察或答疑会

1.9.1 现场考察：供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。部分供应商未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

1.9.2 供应商现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 答疑会：见供应商须知前附表。

- 1.10 分包

1.10.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表 规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.10.3 接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

1.10.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。

1.11.2 允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏差应当符合竞争性磋商文件供应商须知前附表规定的偏差范围和幅度。

1.11.3 允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏差应当符合竞争性磋商文件规定的偏差范围和幅度。

- 1.12 选择性报价方案

选择性报价方案：见供应商须知前附表。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

(1) 采购邀请

(2) 供应商须知

(3) 评审办法

(4) 合同草案

(5) 采购需求

(6) 磋商响应文件格式

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

- 2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的 时间距本章第4.2.1 项规定的提交首次响应文件截止时间不足 5 日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

- 2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.3.2 采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并 通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商，同时在原公告媒体发布变更公告。修改竞争性磋 商文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的提交首次响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内 容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.3.3 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 3.磋商响应文件编写

- 3.1 磋商响应文件的组成

磋商响应文件应包括下列内容：

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明

二、法定代表人授权委托书

三、响应承诺函

四、供应商资格证明文件

五、技术部分

六、商务部分

七、服务承诺

八、反商业贿赂承诺书

九、其他资料

- 3.2 磋商价格构成及报价要求

3.2.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的响应文件报价表格式填写。

3.2.2 磋商报价应是指满足采购需求所需的全部费用。

3.2.3 磋商报价应完全包括竞争性磋商文件规定的全部服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

3.2.4 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

- 3.3 磋商有效期

3.3.1 磋商有效期见供应商须知前附表，从提交首次响应文件的截止之日起算。

3.3.2 在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

- 3.4 磋商保证金

根据豫财购[2019]4 号文件的相关规定，本次磋商不收取磋商保证金，需提供响应承诺函。

- 3.5 磋商响应文件的编制

3.5.1 磋商响应文件应按第六章磋商响应文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商报价、服务期限、服务地点、磋商有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.5.3 磋商响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的法定代表人授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

- 4.响应文件的递交

- 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1  响应人应当按照竞争性磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件。

4.1.2  未按本章第 4.1.1 项要求密封和标记的磋商响应文件，采购人或磋商小组不予受理。

- 4.2 磋商响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的响应文件或未按规定加密的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 4.3 磋商响应文件的补充、修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交首次磋商截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已递交的磋商响应文件。

4.3.2 供应商补充、修改或撤回已递交响应文件的通知，应按照本章第 3.5.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。修改的磋商响应文件应按照本章规定进行编制、加密、标记和递交。

- 5.竞争性磋商

- 5.1 开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（开启时间），通过电子招标投标交易平台进行竞争性磋商。

- 5.2 磋商程序

5.2.1 提交首次响应文件截止，公布投标供应商名单；

5.2.2 宣布磋商会议纪律；

5.2.3 供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应文件进行解密；

5.2.4 采购人或代理机构对供应商上传的响应文件进行解密并批量导入系统。

5.2.5 磋商（采购人将对磋商过程进行记录，以存档备查）。

- 5.3 磋商

5.3.1 磋商小组

(1) 磋商工作由磋商小组独立进行，磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

(2) 采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

5.3.2 磋商

(1) 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件第三章规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

(2) 竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5.3.3 评审报告

磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

(1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

(2) 响应文件开启日期和地点；

(3) 获取竞争性磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

(4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、 磋商情况、报价情况等；

(5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

- 5.4 磋商过程的保密性

5.4.1 磋商期间，直到授予成交人合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.4.2 在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

- 5.5 终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

- 5.6 确定成交人

5.6.1 采购代理机构应当自评审结束之日起 1 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 2 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交人。

5.6.2 采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。磋商小组直接确定成交人的应在竞争性磋商文件中写明。

- 5.7 成交结果公告

5.7.1 采购人或者采购代理机构自成交供应商确定之日起 1 个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性磋商文件随成交结果同时公告，公告期限 1 个工作日。

5.7.2 成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式、项目名称和项目编号、成交供应商名称、地址和成交金额、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、磋商小组成员名单，采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

5.7.3 成交人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》， 接受社会监督。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

- 5.8 成交通知书

在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构向成交人发出成交通知书，成交通知书将作为进行合同磋商和签订合同的依据。

- 5.9 履约保证金

5.9.1 成交人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和竞争性磋商文件第四章“合同草案”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。履约保证金不超过采购合同金额的10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

5.9.2 成交人不能按本章第 5.9.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，成交人还应当予以赔偿。

- 6.授予合同

6.1 采购人自成交通知书发出之日起1个工作日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

6.2 竞争性磋商文件、成交人的响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

6.3 政府采购合同包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

6.4 如成交人不按本章第6.1项约定签订合同，采购人将报请取消其成交决定。采购人可按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或者重新采购。

- 7.询问、质疑和投诉

7.1 供应商或有关当事人对磋商过程、成交结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

7.2 采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.3 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质 疑。

7.4 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函联系部门、 电话及地址详见竞争性磋商公告。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

7.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.7 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 8.政府采购政策

8.1 磋商产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在评审办法中规定的标准分值进行加分评审。

8.2 如磋商产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，供应商必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其响应文件无效。

8.3 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

8.4 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，否则认定其响应文件无效。

8.5 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。

8.6 采购信息安全产品的，应当符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，否则认定其响应文件无效。

8.7 促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对服务由小微企业承接（即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）的磋商报价给予 10% —20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）； 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参与评 审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》， 未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可；参加政府采 购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》， 未填写残疾人福利性单 位声明函的在评审过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件不予认可。

8.8 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

8.9 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装 政府采购需求标准（试行）》规定。

8.10 为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见《采购需求》。

- 9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 评审办法

- 评审办法前附表

| 条款 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式性评审 | 不存在串通投标情形 | 1. 经交易系统校验，未显示文件制作机器码一致。 2. 不存在“供应商须知前附表”第 9.3 项第 6条的情形。 |
|  |  | 响应文件签署、盖章 | 响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章的 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合竞争性磋商文件中提供的响应文件格式 |
|  |  | 供应商名称 | 与营业执照或其他证明材料一致 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照或其他证明材料 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证” “登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  | 信用记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定 无需供应商提供，以采购人或采购代理机构查询为准 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定 提供“资格承诺声明函” |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前 三年内，在经营活动 中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 供应商不得存在下列 情形 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.3项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商需按磋商文件要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应承诺函 | 按照竞争性磋商文件的规定提交响应承诺函的 |
|  |  | 磋商报价 | 报价未超过竞争性磋商文件中规定的最高限价 |
|  |  | 响应内容 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 服务地点 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 服务要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.5 项规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求 |
| 详细磋商 |  | 1. 磋商小组根据本章第3.2款内容集中与单一供应商分别进行磋商，磋商结束后，并要求其在规定时间内提交最后报价。 2. 供应商对所参加磋商项目根据市场行情自主报价，分二次报价（情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价），一次报价须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报（注：1、最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险。2、在规定时间内未进行最终报价且没有收到供应商放弃函（任意形式）的，采用其上一轮报价进行报价分计算）。 3. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评 分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价按照本章第2.2款内容进行详细性评审。 |  |

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 磋商报价：30分 技术部分：54分 商务部分：16分 |
| 2.2.2(1) | 磋商报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最后磋商报价得分=(评审基准价／评审报价)×30。 注：1、磋商报价超过最高限价按无效响应处理。 2、本项目专门面向中小微(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业)企业采购。监狱企业/残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。 （注：1、中、小、微企业参加政府采购活动，应当如实出具采购文件规定格式的《中小企业声明函》，否则响应文件按无效响应处理。2、提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。） |  |
| 2.2.2(2) | 技术部分（54分） | 项目实施方案（6分） 1.主要内容完整、可行，完全符合磋商文件要求得6分； 2.主要内容基本完整、基本具有可行性，基本符合磋商文件要求得4分； 3.主要内容仅做简单描述，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得2分； 4.缺项得0分。 |  |
|  |  | 项目组织机构设置及人员安排（6分） 1组织机构完整、切实可行、岗位职责清晰、人员分工明确，完全符合磋商文件要求得6分； 2.组织机构基本完整、基本具有可行性、岗位职责较清晰、人员分工较明确，基本符合磋商文件要求得4分； 3.组织机构仅做简单描述，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得2分； 4.缺项得0分。 |  |
|  |  | 项目实施工作计划、进程安排（6分） 1.项目实施工作计划、进程安排专业、合理，完善、科学，完全符合磋商文件要求得6分； 2.项目实施工作计划、进程安排基本合理、完善、科学，基本符合磋商文件要求得4分； 3.项目实施工作计划、进程安排仅做简单描述，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得2分； 4.缺项得0分。 |  |
|  |  | 确保项目质量的技术和组织措施（6分） 1.确保项目质量的技术和组织措施合理，完善、科学，完全符合磋商文件要求6分； 2.确保项目质量的技术和组织措施基本合理、完善、科学，基本符合磋商文件要求得4分； 3.确保项目质量的技术和组织措施仅做简单描述，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得2分； 4.缺项得0分。 |  |
|  |  | 项目实施难点及关键过程分析及措施（6分） 1.项目实施难点及关键过程分析及措施程序、方法和制度合理，完善、科学，完全符合磋商文件要求得6分； 2.项目实施难点及关键过程分析及措施程序、方法和制度基本合理、完善、科学，基本符合磋商文件要求得4分； 3.项目实施难点及关键过程分析及措施程序、方法和制度仅做简单描述，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得2分； 4.缺项得0分。 |  |
|  |  | 养护巡检计划方案（6分） 1.养护巡检计划方案科学、合理，完善、科学，完全符合磋商文件要求得6分； 2.养护巡检计划方案基本科学合理、完善、科学，基本符合磋商文件要求得4分； 3.养护巡检计划方案仅做简单描述，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得2分； 4.缺项得0分。 |  |
|  |  | 人员安全保障措施（6分） 1.人员安全保障措施完整、可行，完全符合磋商文件要求得6分； 2.人员安全保障措施基本完整、基本具有可行性，基本符合磋商文件要求得4分； 3.人员安全保障措施仅做简单描述，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得2分； 4.缺项得0分。 |  |
|  |  | 突发状况应急处理方案（6分） 1.突发状况应急处理方案程序、方法和制度合理，完善、科学，完全符合磋商文件要求得6分； 2.突发状况应急处理方案程序、方法和制度基本合理、完善、科学，基本符合磋商文件要求得4分； 3.突发状况应急处理方案程序、方法和制度仅做简单描述，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得2分； 4.缺项得0分。 |  |
|  |  | 主要仪器设备配备计划（6分） 1.针对本项目主要仪器设备配备充足、合理、科学、可行、针对性强得6分； 2.针对本项目主要仪器设备配备基本满足项目需要，基本合理可行、针对性较强得4分； 3.针对本项目主要仪器设备配备简单，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得2分； 4.缺项得0分。 |  |
| 2.2.2(3) | 商务部分 （16分） | 企业业绩（6分） 供应商提供2022年1月1日以来（含）类似业绩的得3分，本项最高得6分。 注：（1）以合同签订日期为准；（2）响应文件中附合同协议书扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 |  |
|  |  | 售后服务承诺（5分） 根据供应商服务的内容、形式、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、技术人员响应情况等，根据内容提供的详尽程度等进行打分： 1.售后服务内容、形式具有针对性、完善、合理，完全满足采购人需求得5分； 2.售后服务内容、形式完善、合理，针对性一般，能够满足采购人需求得3分； 3.售后服务内容、形式较差，基本满足采购人需求得1分； 4.未提供或与本项目无关的不得分。 |  |
|  |  | 其它实质性优惠承诺及合理化建议（5分） 1.供应商针对本项目提出的其它实质性优惠承诺及合理化建议进行打分： 供应商提供的其它实质性优惠承诺及合理化建议合理性、针对性非常强、便于实施、切实可行的得5分； 2.供应商提供的其它实质性优惠承诺及合理化建议合理性较强、针对性比较强、便于实施的得3分； 3.供应商提供的其它实质性优惠承诺及合理化建议合理性一般、实施起来具有一定难度的得1分； 4.未提供或与本项目无关的不得分。 |  |

- 1. 评审办法

本次竞争性磋商采用综合评分法评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求且最 终确定采购需求和在规定时间提交最后报价的响应文件，且按照评审因素的量化指标评审综 合得分由高到低顺序推荐为成交候选人的评审方法。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 磋商报价：见评审办法前附表；

(2) 技术部分：见评审办法前附表；

(3) 商务部分：见评审办法前附表；

2.2.2 评分标准

(1) 磋商报价标准：见评审办法前附表；

(2) 技术部分标准：见评审办法前附表；

(3) 商务部分标准：见评审办法前附表；

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章评审办法前附表规定的标准，对供应商的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，磋商小组应当认定其响应文件无效。

3.1.2 磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对磋商报价进行修正

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

(2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，供应商不确认的，其响应文件无效。

- 3.2 详细磋商

3.2.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务、合同草案条款等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息。

3.2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购 需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。 实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.4 竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.2.5 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供 应商不得少于3家。

3.2.6 最后报价（二轮报价）是供应商响应文件的有效组成部分【注：最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。

3.2.7 情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价。

3.2.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 3.3 详细评审

3.3.1 磋商小组按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

(1) 按本章第2.2.2（1） 目规定的评审因素和分值对磋商报价得分计算出得分A；

(2) 按本章第2.2.2（2） 目规定的评审因素和分值对技术部分部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.2.2（3） 目规定的评审因素和分值对商务部分部分计算出得分C。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 供应商得分=A+B+C。

3.3.4 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于成本价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

- 3.4 响应文件的澄清

3.4.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

- 3.5 评审结果

3.5.1 除采购人授权直接确定成交人外，按照各评审专家评审综合得分的算术平均值由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的并列。

3.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单并编写评审报告。

- 第四章 合同草案

合同编号：

新密市水利局新密市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目

合

同

书

甲     方：  新密市水利局

乙     方：

日     期：   二0二五年    月

甲方：　新密市水利局

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、服务内容

本合同维护内容包括：维护县级山洪灾害监测预警平台1处、视频监控站16处，图像监控站48处，更新11处简易雨量站；（详见项目清单附件1）：

二、合同期限

合同的维护期：自     年   月   日至     年   月   日。合同期满后，合同自行解除。

三、服务要求

3.1监测预警平台服务要求

3.1.1甲方委托乙方提供新密市山洪灾害监测预警平台运行维护服务工作，服务的具体内容：

1、山洪灾害监测预警平台维护

对现有新密市山洪灾害监测预警平台进行日常维护，保证其正常运行，保证实时同步实时雨水情数据。

2、运行环境维护

对新密市山洪灾害监测预警平台所需的软硬件运行环境进行维护，包括服务器设备、服务器操作系统、服务器上的各种软件环境。

3、网络环境维护

对新密市山洪灾害监测预警平台所使用服务器的水利专网进行维护（不包含专线费用），保证服务器的水利专网保持畅通。

4、数据备份

定期对新密市的山洪灾害监测预警平台进行数据备份和程序备份，确保数据安全。

3.1.2、乙方应按甲方要求提供三级响应式服务，包括远程支持、一线现场服务和二线现场技术支持。

（1）新密市山洪灾害监测预警平台软件问题，1小时内响应；

（2）服务器硬件设备问题，2小时内响应；

（3）网络问题，1小时内响应；

（4）数据备份，3个月1次。

3.1.3服务方式要求

（1）乙方优先使用远程服务进行维护；

（2）如远程服务无法解决问题，乙方需提供现场服务；

（3）乙方现场检查维护不低于4次。

3.1.4其他要求

（1）对于服务期内设备或软件出现故障乙方无法自行处理的，由乙方联系供货商（厂商或开发单位）按照服务协议进行维修；

（2）对于服务期外无法修复的设备，乙方要及时通知甲方，由甲方负责采购；

（3）对于服务期外的软件系统（包含但不限于操作系统、数据库软件等），如果需要改进或升级，乙方要及时通知甲方，由甲方负责采购，由于软件版权引发的全部责任由甲方承担；

（4）对于由运营商或网络欠费引起的网络故障，乙方要及时通知甲方，由甲方负责沟通或采购；

（5）对所有设施设备建立管理台账，所有维修应有专门维护记录单，维修单应至少包括时间、故障原因、处理过程、处理结果、是否更换备件、更换何种备件、维修人等详细信息；

（6）维护记录单须经甲方签字同意。

3.2视频监控站、图像监控站、简易雨量站服务要求

3.2.1甲方委托乙方提供对视频站点维护16处，图像监控站点维护48处。维护期内，乙方负责对其提供的设备整体进行维修维护，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。

3.2.2服务响应

（1）乙方应按国家有关规范和要求派专业人员对视频站点、图像站点、雨量器等系统设备定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。对维保项目每季度不低于1次进行检测。并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据。如出现故障或问题，要及时排除修复。

（2）提供24小时维保热线，24*365天随时接受甲方的服务请求；接到甲方服务请求后，派专业工程师2小时内到达现场。维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在8小时提交解决方案。

（3）维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向甲方报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得超过12小时。如果超过，乙方应立即提供相关设备的备件，确保系统正常运转。系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（4）设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向甲方报告，由甲方代表签字确认后，方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向甲方报告，更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

（5）维保单位必须向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交甲方相关人员签字。

（6）维保单位应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

四、乙方服务内容及责任

1. 维修维护：乙方在合同期限内对设备进行巡检，发现故障及时维护、维修，保证设备正常运行。

2. 合同签订之日起，乙方将按合同要求，提供维护、维修服务及联系电话、网络等咨询服务。

3. 合同生效后甲方设备出现故障，乙方应在24小时内到达现场进行维护。如有其他原因不能保证按时到达，也不得超过72小时到达现场对设备进行修复。

4. 软件服务范围：及时解决甲方软件使用过程中出现的问题，并进行数据维护工作（根据甲方需求进行后台数据更新、修改等内容）。如系统有最新的升级版本，乙方应在第一时间通知甲方，并为其进行升级。

5. 硬件服务范围：由乙方负责硬件的维护，如因硬件导致设备不能正常运行。在合同期限内，属于设备自身运行而发生故障问题无法修复需更换零配件的，硬件配件费用在2000元以内的（含2000元），由乙方负责硬件得更换费用，硬件配件费用超过2000元的，由甲乙双方协商解决。

五、甲方责任

1．合同范围内设备发生故障时，甲方应及时向乙方报告故障现象，以便乙方及时分析故障，及时解决问题。

2．甲方应为乙方服务人员提供必要的工作场所，甲方应协助乙方提供协调工作。

六、付款金额、方式和期限

1．本合同工程费用总金额为人民币大写    整，小写¥   元）；

2．按照进度付款，工程完工验收后支付至合同价款的80%，工程竣工验收后付至审定价款的97%，服务期一年满后付清。

3. 乙方开户银行名称、地址和账号：

开户银行：

地    址：

账    号：

七、保密

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

八、违约责任与赔偿损失

1.	乙方提供的服务（或产品）不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价3%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收接受服务（或产品），到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的3%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

1. 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2. 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

3. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十、免责条款

由于火灾、地震、战争或其他类似人力不可抗拒因素和人为破坏、盗窃等导致系统不能正常运行的，均不属于本合同的质保、维护服务范围，乙方不对此承担责任。协议未尽事宜，双方协商解决。

十一、合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式 四 份，甲乙双方各持二份。

甲方：新密市水利局                     乙方：

（盖章）                                        （盖章）

甲方法人或委托代理人：                 乙方法人或委托代理人：

（签字）                               （签字）

签订时间：    年   月   日            签订时间：    年   月   日

附件：项目清单

一、监测预警

| 序号 | 测站类型 | 地点 | 数量（处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测预警平台 | 新密市水利局 | 1 |

二、视频站点

| 序号 | 测站名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青石河 | 16 |
| 2 | 杨河 |  |
| 3 | 腾蛟水 |  |
| 4 | 徐家寨桥 |  |
| 5 | 马鞍洞断面 |  |
| 6 | 西关河 |  |
| 7 | 铁匠沟桥 |  |
| 8 | 王村 |  |
| 9 | 苏湾桥 |  |
| 10 | 大隗镇、 |  |
| 11 | 苏寨桥 |  |
| 12 | 老耆沟村 |  |
| 13 | 湾子河 |  |
| 14 | 助泉寺水 |  |
| 15 | 澧泉河 |  |
| 16 | 寺沟河 |  |

三、图像站点

| 序号 | 测站名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 老樟窝水库 | 48 |
| 2 | 禹寨水库 |  |
| 3 | 张庄水库 |  |
| 4 | 青河水库 |  |
| 5 | 河西水库 |  |
| 6 | 曲梁水库 |  |
| 7 | 楼上庄水库 |  |
| 8 | 庙朱水库 |  |
| 9 | 张湾水库 |  |
| 10 | 槐树嘴水库 |  |
| 11 | 城关镇湾子河村 |  |
| 12 | 西大街下庄河 |  |
| 13 | 大樊庄水库 |  |
| 14 | 寺沟水库 |  |
| 15 | 三宅沟水库 |  |
| 16 | 劝门水库 |  |
| 17 | 宋沟坑塘 |  |
| 18 | 古角水库 |  |
| 19 | 方沟水库 |  |
| 20 | 石岭水库 |  |
| 21 | 云岩宫水库(新坝) |  |
| 22 | 苟堂镇苟堂村 |  |
| 23 | 苟堂镇养老湾村 |  |
| 24 | 苟堂镇靳寨村 |  |
| 25 | 九龙庙水库 |  |
| 26 | 李湾水库 |  |
| 27 | 五星水库 |  |
| 28 | 王臣沟水库 |  |
| 29 | 红石峡水库 |  |
| 30 | 云蒙山水库 |  |
| 31 | 良水寨水库 |  |
| 32 | 南红石峡水库 |  |
| 33 | 苟堂镇玉皇庙 |  |
| 34 | 鹿窝水库 |  |
| 35 | 平陌镇天爷洞风景区 |  |
| 36 | 来集镇 |  |
| 37 | 城关镇东瓦店村 |  |
| 38 | 王村东方红渠首 |  |
| 39 | 龙潭水库 |  |
| 40 | 曹马沟水库 |  |
| 41 | 白河水库 |  |
| 42 | 曲梁村 |  |
| 43 | 红石崖水库 |  |
| 44 | 苟堂镇泽河桥 |  |
| 45 | 后河水库 |  |
| 46 | 苇园水库 |  |
| 47 | 鱼池沟水库 |  |
| 48 | 大隗镇观寨桥 |  |

三、雨量器更新维护

| 序号 | 测站类型 | 测站名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量器更新 | 西大街办事处青石河村 | 11 |
| 2 | 雨量器更新 | 西大街办事处后士郭村 |  |
| 3 | 雨量器更新 | 伏羲山管委会下寺沟村 |  |
| 4 | 雨量器更新 | 大隗镇纸坊村 |  |
| 5 | 雨量器更新 | 大隗镇大隗村 |  |
| 6 | 雨量器更新 | 大隗镇大坡寨村 |  |
| 7 | 雨量器更新 | 大隗镇大路沟村 |  |
| 8 | 雨量器更新 | 大隗镇双楼村 |  |
| 9 | 雨量器更新 | 大隗镇刘湾村 |  |
| 10 | 雨量器更新 | 大隗镇老耆沟村 |  |
| 11 | 雨量器更新 | 刘寨镇新寨村 |  |

- 第五章 采购需求

一、整体要求

按照《水利部办公厅关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求的通知》（办防〔2019〕102号）规定，本项目主要包括以下维修养护内容：

（一）新密市山洪灾害监测预警平台软件运行维护。

（二）河道视频监测站设备运行维护

维护范围为新密市青石河、杨河、腾蛟水、徐家寨桥、马鞍洞断面、西关河、铁匠沟桥、王村、苏湾桥、大隗镇、苏寨桥、老耆沟村、湾子河、助泉寺水、澧泉河、寺沟河共计16套河道视频监测站设备。

（三）图像监测站设备运行维护

维护范围为老樟窝水库、禹寨水库、张庄水库、青河水库、河西水库、曲梁水库、楼上庄水库、庙朱水库、张湾水库、槐树嘴水库、城关镇湾子河村、西大街下庄河、大樊庄水库、寺沟水库、三宅沟水库、劝门水库、宋沟坑塘、古角水库、方沟水库、石岭水库、云岩宫水库(新坝)、苟堂镇苟堂村、苟堂镇养老湾村、苟堂镇靳寨村、九龙庙水库、李湾水库、五星水库、王臣沟水库、红石峡水库、云蒙山水库、良水寨水库、南红石峡水库、苟堂镇玉皇庙、鹿窝水库、平陌镇天爷洞风景区、来集镇、城关镇东瓦店村、王村东方红渠首、龙潭水库、曹马沟水库、白河水库、曲梁村、红石崖水库、苟堂镇泽河桥、后河水库、苇园水库、鱼池沟水库、大隗镇观寨桥共计48套图像监测站设备。

（四）简易雨量站升级改造。

根据河南省水利厅办公室关于加强山洪灾害防御工作的通知，对西大街办事处青石河村、西大街办事处后士郭村、伏羲山管委会下寺沟村、大隗镇纸坊村、大隗镇大隗村、大隗镇大坡寨村、大隗镇大路沟村、大隗镇双楼村、大隗镇刘湾村、大隗镇老耆沟村、刘寨镇新寨村共计11套山洪灾害防治重点村简易雨量站进行升级改造。

二、新密市2025年度山洪灾害防治设施维修养护清单及技术要求

（一）监测预警平台服务要求

| 序号 | 测站类型 | 地点 | 数量（处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测预警平台 | 新密市水利局 | 1 |

1、山洪灾害监测预警平台维护

对现有新密市山洪灾害监测预警平台进行日常维护，保证其正常运行，保证实时同步实时雨水情数据。

2、运行环境维护

对新密市山洪灾害监测预警平台所需的软硬件运行环境进行维护，包括服务器设备、服务器操作系统、服务器上的各种软件环境。

3、网络环境维护

对新密市山洪灾害监测预警平台所使用服务器的水利专网进行维护（不包含专线费用），保证服务器的水利专网保持畅通。

4、数据备份

定期对新密市的山洪灾害监测预警平台进行数据备份和程序备份，确保数据安全。

3.2、供应商应按采购人要求提供三级响应式服务，包括远程支持、一线现场服务和二线现场技术支持。

（1）新密市山洪灾害监测预警平台软件问题，1小时内响应；

（2）服务器硬件设备问题，2小时内响应；

（3）网络问题，1小时内响应；

（4）数据备份，3个月1次。

3.3服务方式要求

（1）供应商可以优先使用远程服务进行维护；

（2）如远程服务无法解决问题，供应商需提供现场服务；

（3）供应商现场检查维护不低于4次。

3.4其他要求

（1）对于服务期内设备或软件出现故障供应商无法自行处理的，由供应商联系供货商（厂商或开发单位）按照合同协议进行维修；

（2）对于服务期外无法修复的设备，供应商要及时通知采购人，由采购人负责采购；

（3）对于服务期外的软件系统（包含但不限于操作系统、数据库软件等），如果需要改进或升级，供应商要及时通知采购人，由采购人负责采购；

（4）对于由运营商或网络欠费引起的网络故障，供应商要及时通知采购人，由采购人负责沟通或采购；

（5）对所有设施设备建立管理台账，所有维修应有专门维护记录单，维修单应至少包括时间、故障原因、处理过程、处理结果、是否更换备件、更换何种备件、维修人等详细信息；

（6）维护记录单须经采购人签字同意。

（二）视频监控站、图像监控站、简易雨量站服务要求

2.1视频站点

| 序号 | 测站名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青石河 | 16 |  |
| 2 | 杨河 |  |  |
| 3 | 腾蛟水 |  |  |
| 4 | 徐家寨桥 |  |  |
| 5 | 马鞍洞断面 |  |  |
| 6 | 西关河 |  |  |
| 7 | 铁匠沟桥 |  |  |
| 8 | 王村 |  |  |
| 9 | 苏湾桥 |  |  |
| 10 | 大隗镇、 |  |  |
| 11 | 苏寨桥 |  |  |
| 12 | 老耆沟村 |  |  |
| 13 | 湾子河 |  |  |
| 14 | 助泉寺水 |  |  |
| 15 | 澧泉河 |  |  |
| 16 | 寺沟河 |  |  |

2.2图像站点

| 序号 | 测站名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老樟窝水库 | 48 |  |
| 2 | 禹寨水库 |  |  |
| 3 | 张庄水库 |  |  |
| 4 | 青河水库 |  |  |
| 5 | 河西水库 |  |  |
| 6 | 曲梁水库 |  |  |
| 7 | 楼上庄水库 |  |  |
| 8 | 庙朱水库 |  |  |
| 9 | 张湾水库 |  |  |
| 10 | 槐树嘴水库 |  |  |
| 11 | 城关镇湾子河村 |  |  |
| 12 | 西大街下庄河 |  |  |
| 13 | 大樊庄水库 |  |  |
| 14 | 寺沟水库 |  |  |
| 15 | 三宅沟水库 |  |  |
| 16 | 劝门水库 |  |  |
| 17 | 宋沟坑塘 |  |  |
| 18 | 古角水库 |  |  |
| 19 | 方沟水库 |  |  |
| 20 | 石岭水库 |  |  |
| 21 | 云岩宫水库(新坝) |  |  |
| 22 | 苟堂镇苟堂村 |  |  |
| 23 | 苟堂镇养老湾村 |  |  |
| 24 | 苟堂镇靳寨村 |  |  |
| 25 | 九龙庙水库 |  |  |
| 26 | 李湾水库 |  |  |
| 27 | 五星水库 |  |  |
| 28 | 王臣沟水库 |  |  |
| 29 | 红石峡水库 |  |  |
| 30 | 云蒙山水库 |  |  |
| 31 | 良水寨水库 |  |  |
| 32 | 南红石峡水库 |  |  |
| 33 | 苟堂镇玉皇庙 |  |  |
| 34 | 鹿窝水库 |  |  |
| 35 | 平陌镇天爷洞风景区 |  |  |
| 36 | 来集镇 |  |  |
| 37 | 城关镇东瓦店村 |  |  |
| 38 | 王村东方红渠首 |  |  |
| 39 | 龙潭水库 |  |  |
| 40 | 曹马沟水库 |  |  |
| 41 | 白河水库 |  |  |
| 42 | 曲梁村 |  |  |
| 43 | 红石崖水库 |  |  |
| 44 | 苟堂镇泽河桥 |  |  |
| 45 | 后河水库 |  |  |
| 46 | 苇园水库 |  |  |
| 47 | 鱼池沟水库 |  |  |
| 48 | 大隗镇观寨桥 |  |  |

2.3雨量器更新维护

| 序号 | 测站类型 | 测站名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量器更新 | 西大街办事处青石河村 | 11 |
| 2 | 雨量器更新 | 西大街办事处后士郭村 |  |
| 3 | 雨量器更新 | 伏羲山管委会下寺沟村 |  |
| 4 | 雨量器更新 | 大隗镇纸坊村 |  |
| 5 | 雨量器更新 | 大隗镇大隗村 |  |
| 6 | 雨量器更新 | 大隗镇大坡寨村 |  |
| 7 | 雨量器更新 | 大隗镇大路沟村 |  |
| 8 | 雨量器更新 | 大隗镇双楼村 |  |
| 9 | 雨量器更新 | 大隗镇刘湾村 |  |
| 10 | 雨量器更新 | 大隗镇老耆沟村 |  |
| 11 | 雨量器更新 | 刘寨镇新寨村 |  |

2.3.1室外雨量传感器主要功能和技术要求：

室外雨量传感器具有降雨采集和降雨量数据发送功能，主体材质采用不锈钢，其主要部件满足以下要求：

1．实时采集：采用触发采集机制，实现实时采集降雨量；

2．降雨统计：实时统计一次累计降雨（数据统计时间可调），具有当前降雨量、场降雨量、月降雨量等数据统计功能；

3．数据上报：无降雨状态下每日晨8:00必须进行平安报，降雨状态下至少每10min上报一次；

4．工况上报：具有定时上传雨量及太阳能电压、电池电压、信号强度等状态的功能；

5．报警触发：支持5个时段（5min的倍数）3个级别（注意安全、准备转移和立即转移）报警阈值触发报警；

6．本地报警：支持向1个或多个室内报警器实时发送降雨提醒和报警信息；

7．通信方式：支持GPRS/4G/5G数据传输，根据安装地点服务商情况选择最优服务；

8．本地组网：支持LoRaMesh无线自组网，支持多跳接力传输，点对点通信距离不应小于500m；

9．远程管理：支持物联网平台对设备进行远程监控和统一管理；

10．设备供电：采用内置可充电电池供电，支持太阳能充电，在连续阴雨天可连续工作30天以上；

11．采集方式：翻斗式传感器,应符合GB/T 21978.2-2014相关要求；

12．承雨口内径：Φ200+0.6mm；

13．承雨口刃口角度：40°～45°；

14．承雨口器口深度：≥100mm；

15．降雨分辨率：0.5mm；

16．雨强测量范围：0～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

17．翻斗计量误差：≤±4%；

18．工作环境：温度-10℃～+55℃；

19．防护等级：满足IP66等级要求；

20．野外适用性：传感器对室外工作条件应具有良好的适应能力，在符合规定条件的安装地点，能正确、可靠、方便进行安装。具有防堵、防虫和防尘措施。

2.3.2室内报警器主要功能和技术要求：

室内报警器须具有降雨强度提示、降雨量提醒、报警、信息传输等功能，并简便、易用；具有自动校时功能，工作电源掉电不影响报警器走时。

1．扫码知数：室内报警器应配备智能二维码，支持扫码看数据。可通过手机扫码和平台查看实时数据、最近预警数据、历史监测数据曲线、设备当前状态、设备信息、设备位置；

2．声光报警：具有注意安全、准备转移和立即转移三级报警,支持语音、警笛、闪光报警，各工作模式下对应不同的前奏提示音；

3．工作模式：具有提示、提醒、警戒三种工作模式；

4．数据接收：支持接收雨量报警；

5．降雨提醒：降雨自动触发柔声提示，具备降雨量、雨强提醒。

6．一键应答：具有报警、消警反馈叫应机制，支持一键报警确认和误报消除；

7．供电切换：采用交流直流双电源，停电自动切换；

8．备用电源：采用高性能可充电电池作为备用电源；

9．续航能力：外部供电断开后，备用电源可工作12h以上；

10．输出功率：扬声器功率不小于3W;

11．警灯规格：内置LED报警灯，支持多种等级等效展示；

12．工作温度：-10℃～ 50℃，相对湿度: ≤ 90％（40℃）。

2.3.3其它功能和要求

1．管理平台：简易雨量报警器须支持远程上报工况（电量、信号强度等）、日志、雨量及预警信息等。可通过授权用户管理使用平台功能，实时监测设备的工况及使用日志、雨量及预警信息等，同时，能远程修改配置设备各种参数（包括预警阈值），在设备出现故障情况下能提供报警提示。要将新建设施与已有设备集成到同一平台，本次新建设备的通信协议须与已建平台保持兼容。

2．防护。各零部件所敷保护层应牢固、均匀、光洁，并具有较强的防锈、防蚀性能，不能有脱层、锈蚀等缺陷。

3．包装。仪器装箱时对重要或易损零部件应采取适当措施，防止产品损坏、散失和锈蚀等。

2.3.4通信规范要求

所使用的简易雨量报警器须遵循《河南省基层防汛监测预警设备简易雨量报警器监测数据通信技术指导意见》（豫防办〔2018〕24号），确保技术标准统一，信息互联互通。主要通信规约如下：

帧结构框架规定参阅《SL651-2014水文监测数据通信规约》6.2.3.1帧结构框架规定。其中，中心站地址作为保留字段，固定为01H。

传输报文帧结构参阅《SL651-2014水文监测数据通信规约》6.5 HEX/BCD编码传输报文帧结构。

报文正文规定参阅《SL651-2014水文监测数据通信规约》6.6.3 HEX/BCD编码报文正文规定。

表1-1 中心站设置站点报警阈值下行报文正文结构

| 序号 | 编码名称 | 编码结构 | 编码说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流水号 | 流水号 | 2字节HEX码，范围1～65535 |
| 2 | 发报时间 | 发报时间 | 6字节BCD码，YYMMDDHHmmSS |
| 3 | 报警组 | 报警组标识符 | 见技术指导意见附录C |
|  |  | 报警组 |  |
| 4 | 报警时段 | 报警时段标识符 | 见技术指导意见附录C |
|  |  | 报警时段 |  |
| 5 | 报警阈值1 | 报警阈值1标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值1 |  |
| 6 | 报警阈值2 | 报警阈值2标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值2 |  |
| … | … | … | … |
| N+1 | 报警时段5 | 报警时段标识符 | 见技术指导意见附录C |
|  |  | 报警时段 |  |
| N+2 | 报警阈值1 | 报警阈值1标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值1 |  |
| N+3 | 报警阈值2 | 报警阈值2标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值2 |  |
| N+4 | 报警阈值3 | 报警阈值3标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值3 |  |
| N+5 | 报警阈值4 | 报警阈值4标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值4 |  |

表1-2中心站设置站点报警阈值上行报文正文结构

| 序号 | 编码名称 | 编码结构 | 编码说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流水号 | 流水号 | 2字节HEX码，范围1~65535 |
| 2 | 发报时间 | 发报时间 | 6字节BCD码，YYMMDDHHmmSS |
| 3 | 设备地址 | 地址标识符 |  |
|  |  | 设备地址 | 编码规则见技术指导意见3.2.2.2 |
| 4 | 报警组 | 报警组标识符 | 见技术指导意见附录C |
|  |  | 报警组 |  |
| 5 | 报警时段1 | 报警时段标识符 | 见技术指导意见附录C |
|  |  | 报警时段 |  |
| 6 | 报警阈值1 | 报警阈值1标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值1 |  |
| 7 | 报警阈值2 | 报警阈值2标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值2 |  |
| 8 | 报警阈值3 | 报警阈值3标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值3 |  |
| 9 | 报警阈值4 | 报警阈值4标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值4 |  |
| … | … | … | … |
| N+1 | 报警时段5 | 报警时段标识符 | 见技术指导意见附录C |
|  |  | 报警时段 |  |
| N+2 | 报警阈值1 | 报警阈值1标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值1 |  |
| N+3 | 报警阈值2 | 报警阈值2标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值2 |  |
| N+4 | 报警阈值3 | 报警阈值3标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值3 |  |
| N+5 | 报警阈值4 | 报警阈值4标识符 | 见技术指导意见附录C，报警阈值1~4标识符必须相同 |
|  |  | 报警阈值4 |  |

表1-3站点报警上行报文正文结构

| 序号 | 编码名称 | 编码结构 | 编码说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流水号 | 流水号 | 2字节HEX码，范围1～65535 |
| 2 | 发报时间 | 发报时间 | 6字节BCD码，YYMMDDHHmmSS |
| 3 | 设备地址 | 地址标识符 |  |
|  |  | 设备地址 | 编码规则见技术指导意见3.2.2.2 |
| 4 | 设备站点分类码 | 设备站点分类码标识符 | 见技术指导意见3.1一般规定 |
| 5 | 观测时间 | 观测时间标识符 |  |
|  |  | 观测时间 | 5字节BCD码，YYMMDDHHmm |
| 6 | 报警类型 | 报警类型标识符 | 见技术指导意见附录C |
|  |  | 报警类型 |  |
| 7 | 报警值 | 报警值标识符 | 见技术指导意见附录C |
|  |  | 报警值 |  |
| 8 | 报警时段 | 报警时段标识符 | 见技术指导意见附录C |
|  |  | 报警时段 |  |

表1-4 站点报警下行报文正文结构

| 序号 | 编码名称 | 编码结构 | 编码说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流水号 | 流水号 | 2字节HEX码，范围1~65535 |
| 2 | 发报时间 | 发报时间 | 6字节BCD码，YYMMDDHHmmSS |

表1-5站点登录报上行报文正文结构

| 序号 | 编码名称 | 编码结构 | 编码说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流水号 | 流水号 | 2字节HEX码，范围1～65535 |
| 2 | 发报时间 | 发报时间 | 6字节BCD码，YYMMDDHHmmSS |
| 3 | 设备地址 | 地址标识符 |  |
|  |  | 设备地址 | 编码规则见技术指导意见3.2.2.2 |
| 4 | 设备站点分类码 | 设备站点分类码标识符 | 见本技术指导意见3.1一般规定 |
| 5 | 观测时间 | 观测时间标识符 |  |
|  |  | 观测时间 | 5字节BCD码，YYMMDDHHmm |

表1-6 站点登录报下行报文正文结构

| 序号 | 编码名称 | 编码结构 | 编码说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流水号 | 流水号 | 2字节HEX码，范围1~65535 |
| 2 | 发报时间 | 发报时间 | 6字节BCD码，YYMMDDHHmmSS |

2.3.5配置清单

简易雨量报警器配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量传感器 | 1 | 套 |
| 2 | 雨量控制主机 | 1 | 套 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |
| 4 | 室内报警器 | 1 | 台 |
| 5 | 通讯费 | 1 | 项 |
| 6 | 安装调试 | 1 | 套 |

三、维保要求

维护期内，供应商负责对其提供的设备整体进行维修维护，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。

4.2服务响应

（1）供应商应按国家有关规范和要求派专业人员对视频站点、图像站点、雨量器等系统设备定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。对维保项目每季度不低于1次进行检测。并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据。如出现故障或问题，要及时排除修复。

（2）提供24小时维保热线，24*365天随时接受采购人的服务请求；接到采购人服务请求后，派专业工程师2小时内到达现场。维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在8小时提交解决方案。

（3）维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向采购人报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得超过12小时。如果超过，供应商应立即提供相关设备的备件，确保系统正常运转。系统或设备修复后必须由采购人相关人员确认，由此产生的一切费用均由供应商承担。

（4）设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向采购人报告，由采购人代表签字确认后，方可进行维修或更换。若供应商为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向采购人报告，更换后的损坏件应交由采购人查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

（5）维保单位必须向采购人提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交采购人相关人员签字。

（6）维保单位应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，采购人不承担任何责任。

- 第六章 磋商响应文件格式

新密市水利局新密市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目

响应文件

采购项目编号：

（封面）

供  应  商：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

响应文件目录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明

二、法定代表人授权委托书

三、响应承诺函

四、供应商资格证明文件

五、技术部分

六、商务部分

七、服务承诺

八、反商业贿赂承诺书

九、其他资料

- 一、报价函及报价函附录

- （一）报价函

致：      （采购人或采购代理机构名称）

1.我方已仔细研究了            （项目名称）采购项目竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （小写：¥           元）的磋商报价，服务期限：          ，按合同约定完成全部工作。

2.如果我方成交，我方将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

3. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 磋商有效期为提交首次响应文件的截止之日起 60  日历天。

5. 如果在规定的开启时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件，愿承担竞争性磋商文件和法律规定的责任以及由此造成的一切损失。

6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形。

7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

8. 我方承诺，如果我方成交，在收到成交通知书时，保证按照竞争性磋商文件约定的代理费的收费标准，足额、准时交纳代理服务费。

供应商：                             （盖单位公章）

地址：

项目联系人电话（手机号）：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年   月    日

- （二）报价函附录（第一轮报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 采购内容（服务范围） |  |
| 采购编号 |  |
| 磋商报价 | 大写： 小写： （供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报 价为成交价） |
| 服务地点 |  |
| 服务期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 服务要求 |  |
| 磋商有效期 | 提交首次响应文件的截止之日起 日历天 |
| 优惠与服务承诺 | （可另附页） |
| 备 注 |  |

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 二、法定代表人身份证明

（适用于无委托代理人的情况）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	           年        月         日

经营期限：

姓名：       性别： 	    年龄：    	职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面扫描件）

供应商：                      (盖单位公章)

日期：       年    月    日

- 二、法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人                  （姓名）系                     （供应商名称）的法定代表人，现委托                 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方 名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                        （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号：

年       月      日

- 三、响应承诺函

（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺,如有以下情形之一的：

(1) 在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应文件；

(2) 在响应文件中提供虚假材料；

(3) 成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；

(4) 未能按竞争性磋商文件规定提交履约保证金；

(5) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交 项目分包给他人的；

(6) 拒绝履行合同义务；

(7) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

(8) 在履约过程中未按竞争性磋商文件、响应文件、生效的政府采购合同等约定,提供 货物、工程和服务；

(9) 未按竞争性磋商文件规定缴纳招标代理服务费；

（10）存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以成交无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿 采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购 活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执 照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 四、供应商资格证明文件

资格承诺声明函

致新密市水利局及新密市公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规， 依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                    ，注册地点为                             ，统一 社会信用代码为                 ，法定代表人（单位负责人）为       ，联系方式为

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行

政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资 格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任， 同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

能证明供应商资格的其他资料

1、供应商须具有有效的营业执照营业执照或其他证明材料。

2、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

3、本项目的特定资格要求：

3.1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）（查询渠道：“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询：失信被执行人名单；“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；

注：采购人或采购代理机构在开标当天将对本项目提交响应文件的供应商信用情况（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存，此项以开标当天采购人或代理公司查询结果为准。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商认为需要提供的其他材料

附件：

1、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部为符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46 号)相关规定。

3、成交供应商为中型、小型、微型企业的，随成交公告同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

提醒：1、如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假响应的后果由供应商自行承担。）

2、若非残疾人福利性单位，则不填写此函。

3、成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 五、技术部分

供应商根据竞争性磋商文件第三章评审办法技术部分相关评审因素自行编制

- 六、商务部分

供应商根据竞争性磋商文件第三章评审办法商务部分相关评审因素自行编制

- 七、服务承诺

- 八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在政府采购             （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次采购活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

供应商：                      (盖单位公章)

法定代表人：            (签字或盖章)

日期：       年    月    日

- 九、其他资料