| 项目名称 | 郑州人民医院光学相干断层扫描血管成像仪项目 |
| --- | --- |
| 技术参数： 1、技术参数： 1.1、OCT光源：扫频激光光源 *1.2、扫描速度：≥100000次/秒 *1.3、轴向光学分辨率：≤5um 1.4、横向光学分辨率：≤15um 1.5、眼前节扫描深度：≥12mm 1.6、眼后节扫描深度：≥12mm 1.7、前节OCTA单次扫描最大范围：≥15mm×15mm 1.8、眼底OCTA单次扫描最大范围；≥20mm×20mm 1.9、最小瞳孔直径：≤2mm 1.10、屈光补偿范围：≥-20D～+20D 1.11、前节镜头：集成或外置，提供眼前节图分辨率参数 2、软件功能： *2.1、眼前节分析 2.2、青光眼综合分析 2.3、视网膜分析 2.4、脉络膜分析 2.5、血流量化分析 2.6、其他未显示的软件包功能，如可配置，需要明确 2.7、未明确标注选配功能，均为标准配置 3、配置要求： 1、OCT主机 2、电动升降台 3、彩色打印机 4、专业软件系统 |  |