荥阳市老年活动中心新建项目电梯

设备采购

招 标 文 件

招标编号：FHGJ-HN-202144

招  标  人： 河南省荥阳兴业建筑有限责任公司

代理机构：丰汇国际项目管理有限公司

日    期：二〇二一年八月

目 录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知	- 5 -

第三章 评标办法	- 23 -

第四章 合同条款及格式	- 29 -

第五章 技术标准和要求	- 44 -

第六章 投标文件格式	- 48 -

# 招标公告

招标公告

- 招标条件：

荥阳市老年活动中心新建项目电梯设备采购经相关部门批准，资金来源专项资金，招标人为河南省荥阳兴业建筑有限责任公司，已具备招标条件。丰汇国际项目管理有限公司受河南省荥阳兴业建筑有限责任公司委托，现对荥阳市老年活动中心新建项目电梯设备采购进行公开招标，欢迎符合相关条件的单位参加投标。

- 项目概况

2.1、项目名称：荥阳市老年活动中心新建项目电梯设备采购；

2.2、项目编号：FHGJ-HN-202144；

2.3、招标控制价：232万元；

2.4、资金来源：专项资金；

2.5、招标内容：电梯主体配电箱与主体楼配电箱间连接的电缆及电缆铺设等；

| 编号 | 数量 | 层数 | 提升高度 | 井道尺寸 | 轿厢尺寸 | 载 重 | 速 度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2台 | 6层 | 23.40m | 2600x2600mm | 1500x1800mm | 1000kg | 1.5m/s | 4800mm | 1600mm | 观光电梯无障碍 |
| 2 | 2台 | 6层 | 23.40m | 2600x2750mm | 1500x2000mm | 1350kg | 1.5m/s | 4800mm | 1600mm | 观光电梯客货梯 |
| 3 | 2台 | 6层 | 23.40m | 2600x2500mm | 1500x2000mm | 1350kg | 1.5m/s | 4800mm | 1600mm | 有机房客货梯 |
| 4 | 2台 | 6层 | 23.40m | 2600x2600mm | 1500x1800mm | 1600kg | 1.5m/s | 4800mm | 1600mm | 有机房无障碍 |
| 合计 | 8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6、质量标准：符合国家及行业验收合格标准；

2.7、供货期：合同签订后 50 日历天（交货并指导安装使用、验收完毕）；

2.8、交货地点：招标人指定地点；

2.9、质保期：电梯经国家电梯检测部门验收合格之日起，质保期12个月（无偿）；

2.10、标段划分：本项目共 1 个标段。

2.11、招标要求：采购、配合安装、调试、质保期服务、验收等；

- 供应商资格要求：

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力的生产和经营企业；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020年度经审计的财务审计报告（新成立企业提供银行出具的资信证明））；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供企业 2020 年 1 月 1 日以来任意三个月的税收缴纳证明及社保资金缴纳证明）(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件）

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（①提供书面声明；②书面声明要求单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、供应商必须是中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照，为本次采购产品的制造商或经销商；

3.3、供应商为制造商的，须同时具备国家质量监督部门颁发的特种设备（乘客电梯）制造许可证A级资质（在有效期内）及特种设备（乘客电梯）安装维修改造许可证 A 级资质（在有效期内）；供应商为经销商或代理商的，须提供制造商（厂家）针对本产品的唯一授权，且所投产品的制造商须同时具备国家质量监督部门颁发的特种设备（乘客电梯） 制造许可证 A 级资质（在有效期内）及特种设备（乘客电梯）安装维修改造许可证 A 级资质（在有效期内)。

3.4、“信用查询”根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2017]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询自身信用记录；（提供网页截图并加盖单位公章）

3.5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标。

3.6、本项目实行资格后审，不接受联合体投标，不得转包。

- 报名及招标文件的获取

4.1、报名时间：2021年8月23日至2021年8月27日

4.2、报名及招标文件获取：符合资格的供应商应当在2021年8月23日起至2021年8月27日（法定节假日除外）每日上午9：00时至11：30时，下午14：30时至17：00时（北京时间，下同）到丰汇国际项目管理有限公司（详细地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）12号楼10楼招标部）持下述证件的原件及复印件（复印件均加盖公章）：“统一社会信用代码”的营业执照（须具有相应的营业范围）、法人代表及被授权人身份证、法人委托授权书、制造商（厂家）针对本产品的唯一授权（代理商提供）、 制造许可证 A 级资质（在有效期内）。报名并购买招标文件。

注：投标文件递交时，现场收取招标文件费，现金500元/套（售后不退）。

- 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（开标时间，下同）：2021年9月14日9时30分。

5.2投标文件递交的地点：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）12号楼10楼招标部。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》上发布。

- 联系方式：

招标人：河南省荥阳兴业建筑有限责任公司

联 系 人：田东方

联系电话：19937876644

地 址：河南省荥阳市

招标代理：丰汇国际项目管理有限公司

联 系 人：董先生

联系电话：13938287162

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）12号楼10楼招标部。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：河南省荥阳兴业建筑有限责任公司 联 系 人：田东方 联系电话：19937876644 地 址： 河南省荥阳市 |
| 2 | 代理机构 | 招标代理：丰汇国际项目管理有限公司 联 系 人：董先生 联系电话：13938287162 地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）12号楼10楼招标部 |
| 3 | 项目名称 | 荥阳市老年活动中心新建项目电梯设备采购 |
| 4 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 5 | 项目资金来源 | 专项资金，100%，已落实 |
| 6 | 招标内容 | 电梯主体配电箱与主体楼配电箱间连接的电缆及电缆铺设等； |
| 7 | 供货期 | 合同签订后 50 日历天（交货并指导安装使用、验收完毕） |
| 8 | 质保期 | 电梯经国家电梯检测部门验收合格之日起，质保期12个月（无偿）； |
| 9 | 质量要求 | 符合国家及行业验收合格标准 |
| 10 | 投标人资质条件和能力 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件： （一）具有独立承担民事责任的能力的生产和经营企业； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020年度经审计的财务审计报告（新成立企业提供银行出具的资信证明））； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供企业 2020 年 1 月 1 日以来任意三个月的税收缴纳证明及社保资金缴纳证明）(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件） （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（①提供书面声明；②书面声明要求单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章） （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商必须是中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照，为本次采购产品的制造商或经销商； 3、供应商为制造商的，须同时具备国家质量监督部门颁发的特种设备（乘客电梯）制造许可证A级资质（在有效期内）及特种设备（乘客电梯）安装维修改造许可证 A 级资质（在有效期内）；供应商为经销商或代理商的，须提供制造商（厂家）针对本产品的唯一授权，且所投产品的制造商须同时具备国家质量监督部门颁发的特种设备（乘客电梯） 制造许可证 A 级资质（在有效期内）及特种设备（乘客电梯）安装维修改造许可证 A 级资质（在有效期内)。 4、“信用查询”根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2017]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询自身信用记录；（提供网页截图并加盖单位公章） 5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标。 6、本项目实行资格后审，不接受联合体投标，不得转包。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 自行踏勘，不集中组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间17日前 |
| 15 | 招标人澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 16 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补充文件、澄清、修改、答疑、图纸 |
| 17 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10天前 |
| 18 | 投标截止时间 | 2021年9 月14日09时30分（北京时间） |
| 19 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 自招标文件澄清发出起24小时内 |
| 20 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 自招标文件修改发出起24小时内 |
| 21 | 投标人近年所承担的项目业绩 | 自2019年1月1日至今 |
| 22 | 开标时要求提交的 证书及证明材料原件 | 招标文件中要求提供的证明材料原件： 说明： （1）如果以上原件正在延续注册或办理变更，则必须提供注册或变更审批单位出具的有效盖章证明原件。 （2）投标人应将以上原件装入密封袋内单独提交，原件需列详细清单，加盖单位公章密封提交。 |
| 23 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起90日历天 |
| 24 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账或电汇 投标保证金的金额：大写：伍万元整 小写：50000.00元 投标保证金的形式：转账。 在投标文件递交截止时间1日前缴入（以有效的进帐回单或收据时间为准）。 单 位：丰汇国际项目管理有限公司河南分公司 保证金缴纳银行：中国建设银行股份有限公司郑州直属支行 保证金账号：41050100380800000754 |
| 25 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，文件格式需要签字盖章的位置，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 27 | 投标文件正、副本份数 | 正本 壹 份，副本 肆 份，电子文档（U盘）壹份 |
| 28 | 投标文件的装订要求 | 投标文件应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，并编制目录。 |
| 29 | 投标文件的密封与标记 | 正本、所有副本、电子版（U盘）分别装在单独的密封袋中，并在密封袋上标明“正本”或“副本”或“电子版（U盘）”字样，并加盖单位公章 |
| 30 | 封套上写明 | 招标人名称： 项目名称： 投标人：（全称） 投标人通讯地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 31 | 递交投标文件地点 | 郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）12号楼10楼招标部 |
| 32 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 33 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同递交投标文件地点 |
| 34 | 开标程序 | 密封情况检查：招标人代表、投标人代表、监督人员 开标顺序：递交投标文件先后的逆顺序 |
| 35 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会构成：5人，由1名招标人代表，3名技术评标专家及1名经济评标专家组成； 评标专家确定方式：有关技术、经济开标前由招标人从相关评审专家库中随机抽取确定 |
| 36 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人数：1-3名 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 37 | 代理服务费的收取及标准 | 招标代理服务费的收取，参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【政策2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）、发改办价格【2011】534号文件的规定标准，由中标人支付。 |
| 38 | 招标控制价 | 232 万元 凡投标人的投标报价超出招标控制价（不含等于）的，该投标人的投标文件应作废标处理。 |
| 39 | 付款方式 | 电梯设备付款方式： 详见合同条款。 |
| 未尽事宜 |  | 未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关规定执行。 |

一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于河南省政府采购的货物及伴随服务。

2.定义

2.1 招标人：“投标人须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 代理机构：受招标人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3 合格的投标人：符合投标人资格要求的投标人。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.6 投标人：根据河南省政府采购合同，向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3.投标费用

3.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、招标文件

4.招标文件的构成

4.1 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 技术标准和要求

第六章 投标文件格式

4.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

4.3 照抄或复印招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件将导致废标。

5.招标文件的澄清

5.1 投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到代理机构。代理机构将视情况在投标截止日期十（10）日前以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发至每个购买招标文件的投标人。

6.招标文件的修改

6.1 在投标截止日期十五（15）日前，代理机构可主动地或在解答供应高提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将以书面方式通知到已购买招标文件的所有潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。

6.3 投标人在收到上述通知后，应立即向代理机构回函确认。

6.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编写

7.投标语言

7.1 投标文件以及投标人所有与招标人及代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

8.投标文件计量单位

8.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

9.投标文件的组成

投标文件包括下列部分：

1、法定代表人授权书

2、投标函

3、投标报价表格

3.1 开标一览表

3.2 货物分项报价一览表

3.3 技术规格偏差一览表

3.4 商务条款偏差一览表

4、售后服务体系

5、投标人提供的其他优惠条件

6、反商业贿赂承诺书

7、投标保证金交付证明

8、其他材料

8.1中小微企业声明函

8.2参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.3信用要求证明材料

9、投标人资格证明文件

10、技术部分

11、投标人认为需附的其他资料

10.投标格式

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、开标一览表、投标报价表、货物技术规格和偏差表，按招标文件提供的资格证明格式（见附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

11.投标报价

11.1 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

11.2 投标总报价应是招标人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、招标人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

11.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制招标人订立合同的权力。

11.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

11.5投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人和代理机构不接受有任何选择报价的投标。

11.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.投标货币

12.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

12.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP 美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

13.投标人资格证明文件

13.1 依据“投标人须知前附表”中的要求第“11项投标人资格要求”提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明联合体牵头人。

13.3 投标人满足招标文件规定的其它要求的证明文件。

13.4本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标人投标文件将按无效处理。

14.证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

14.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

14.2 在投标文件中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

14.3招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

14.4 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

14.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；

14.4.2 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

14.4.3 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

15.投标保证金

15.1 投标人应按“投标人须知前附表”中规定的数额向前附表规定的机构提交投标保证金。

15.2 投标保证金是为了保护招标人及代理机构避免因投标人的行为带来的损失。招标人及代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第 15.7 条的规定没收投标人的投标保证金。

15.3 投标保证金应以人民币计，并从投标人基本账户转账，且在投标截止时间前到达指定账户。

15.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应投标予以拒绝。

15.5 未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内或不晚于投标有效期满后二十（20）天内无息退还。

15.6 中标的投标人的投标保证金，在招标人和中标人签订合同且生效后五（5）个工作日内无息退还或转为履约保证金和代理机构中标服务费。

15.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 在投标文件中有意提供虚假材料；

(3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；

(4) 中标人未能在招标文件规定提交履约保证金；

(5) 未按招标文件规定按时向代理机构交纳中标服务费。

16.投标有效期

16.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在投标有效期规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，招标人和代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第15 条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.投标文件的式样和文件签署

17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”规定数目的副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本” 。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。投标文件副本可为正本完整的复印件。

17.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人（在招标文件中要求需要的地方）签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。要求“签字”的地方必须“手写签字”，用“签字章”代替无效。

17.4 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1 投标人应将投标文件正本、所有副本、电子版（U盘）分别装在单独的密封袋中，并在密封袋上标明“正本”或“副本”或“电子版（U盘）”字样。

18.2 密封袋均应：

(1)密封袋上需在投标人名称及封口处加盖投标人单位公章。

18.3 如果密封袋上未按 18.1、18.2要求密封，招标人和代理机构对误投或过早启封概不负责。代理机构拒收未成册和按以上要求封装的投标文件。

19.投标截止期

19.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“投标人须知前附表”中载明的地址递交至代理机构。

19.2 招标人和代理机构可以按第 6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，招标人、代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

20.迟交的投标文件

20.1 代理机构将拒绝并原封退回在第 19 条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至代理机构。

21.2 投标人的修改或撤回通知书应按第 18 条规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第 15 条的规定被没收。

五、开标与评标

22.开标

22.1 代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人应派代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、以及其他招标人和代理机构认为必要的内容。

22.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照第 21 条递交的修改书）将原封退回投标人。

22.4 代理机构将对开标情况做详细记录。

23.评标工作

23.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行评审，并依评分由高到低的顺序推荐出1-3名中标候选人。

23.2 评标委员会构成:经济、技术类专家5人。按规定在从相关法定专家库中随机抽取。

24.投标文件的澄清

24.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

24.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

24.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

25.投标文件的初审

25.1评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

25.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

25.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

25.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的标的物范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了代理机构、招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.5 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

25.6 投标价超出招标人预算的投标将会被拒绝(适用于招标文件中标明招标控制价的情况)。

25.7 评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

25.8 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

25.9 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

25.9.1 未按照招标文件要求提交投标保证金；

25.9.2 投标文件未按规定标志装订密封的；

25.9.3 投标文件没有按规定签字盖章；内容不全或字迹模糊辨认不清；

25.9.4 投标文件中招标项目超过招标文件规定的期限的；

25.9.5 投标文件附有招标人不能接受的条件；

25.9.6 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

25.9.7 在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标做废标处理。

26. 投标的评价

26.1 评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

26.2 计算评标总价时，以货物到达招标人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

26.3 评委会在评标时，除根据第11条的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化以下因素：

26.3.1 投标文件申明的交货期；

26.3.2 与合同条款规定的付款条件的偏差；

26.3.3 所投货物零部件、备品备件和服务的费用；

26.3.4 招标人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；

26.3.5 投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费；

26.3.6 投标设备的性能和效率；

26.3.7“投标人须知前附表”和技术规格中规定的其它评标因素。

26.4 根据第 26.3 条的规定，在“投标人须知前附表”中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价的依据。

27. 评标价的确定

27.1 根据第 25、26 条计算出的评标价为最终评标价。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

注：1、对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

- 小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

3、按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

28. 保密及其它注意事项

28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

28.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

28.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

28.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予中标投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

28.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

28.6 评委会和代理机构不退还投标文件。

六、授予合同

29. 合同授予标准

29.1 除第 33 条的规定之外，代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。

30. 授标时更改采购货物数量的权力

30.1 代理机构和招标人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

31. 评标结果的公示

31.1 评标结束后1个工作日内，评标结果将在河南省政府采购网等网站上公示，公示期为1个工作日。投标投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期不予接受。

31.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照政府采购法规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

32. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

32.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，代理机构和招标人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

33. 中标通知书

33.1 在投标有效期满之前，代理机构将以书面形式通知中标人中标；

33.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

34. 签订合同

34.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与招标人进行合同谈判。

34.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

34.3 如招标人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额 2%的违约金。

34.4 如中标人不按第 35.2 条约定谈签合同，代理机构和招标人将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。代理机构和招标人可在候选投标人中重新选定中标投标人。

35. 履约保证金

35.1在合同签字后三十（30）天内，中标人应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式或招标人可以接受的其他形式向招标人提交履约保证金。

35.2 中标人不能按本章 36.1 款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

36. 其他

36.1如果中标人未按上述第 35 条规定执行，在此情况下，代理机构和招标人可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。

# 第三章 评标办法

一、评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 按照招标文件中提供的投标文件格式要求 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价且不能超过最高投标限价 |  |
| 1.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 |  | 具备有效的企业营业执照 |  |
|  |  |  | 财务报告 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10 项规定 |  |
|  |  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10 项规定 |  |
|  |  |  | 纳税和社保 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10 项规定 |  |
|  |  |  | 参加政府采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10 项规定 |  |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10 项规定 |  |
|  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10项规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10 项规定 |  |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 6 项规定 |  |
|  |  |  | 质保期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 8项规定 |  |
|  |  |  | 投标质量 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 9 项规定 |  |
|  |  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 4项规定 |  |
|  |  |  | 供货期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 7项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第23项规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第24项规定 |  |
|  |  |  | 投标报价 |  | 未超过招标控制价 |  |
| 评审部分（100分） |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 商 务 标： 40 分 技 术 标： 40 分 综 合 标： 20 分 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |  |
| 2.2.2(1) 商务标 评分标准 （40分） |  | 报价得分（40分） |  | 投标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的报价。 投标报价得分＝（投标基准价/有效投标人投标报价）×40 有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 其中：对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供相关证明，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。） 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 2.2.2(2) 技术标 评分标准 （40分） |  | 技术部分（40分） |  | 投标货物的技术参数 （0-30 分） |  | 投标货物主要设备性能、技术参数能够满足招标文件要求的得基本分 20 分；若有技术指标不满足的，每有一项扣 5分，扣完为止。 投标货物参数高于招标文件要求的每条在基本分基础上加 2 分，最多得 10 分，必须提供相关证明材料，否在视为不响应招标要求。 |
|  |  |  |  | 培训售后方案 （10 分） |  | （1）针对本项目的有技术培训标准和条件（1-5 分） （2）依据招标人针对售后服务要求编制完整的质保及维护方案（1-5 分） 以上如有缺项，该项为 0 分 |
| 2.2.2（3） 综合标 评分标准 （20分） |  | 业绩 （16分） |  | 供应商需提供 2019年 1 月 1 日以来的类似电梯采购项目业绩： 每有一个 100 万元-500 万元（含 500 万元）的得2分，每有 一个 500 万元以上（不含 500 万元）的得 4 分，最多得16 分。 （评标现场提供合同原件、中标通知书，投标文件中附相应的复印件，否则不得分。本项合同不重复计分，时间以合同签订日期为准。） |  |  |
|  |  | 本地服务站（0-4 分） |  | 投标人公司在荥阳市本地设立服务站（提供购房合同或租赁协议），且有良好的本地售后服务方案，专家根据横向对比酌情评分。 （评标现场提供原件，投标文件中提供复印件并盖公章，否则不得分。） |  |  |

二、评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，评标委员会择优推荐。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

（1）评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）投标报价部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将否决：

（1）为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供代理机构服务的；

（3）与本招标项目的代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

（10）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（11）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（12）投标报价高于招标控制价的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分等于各评分因素得分和各量化因素得分之和。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推1-3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式（具体以签订合同为准）

一、合同条款

1、适用性

1.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2、定义

2.1 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

2.1.1“需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2.1.2“供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2.1.3“付款人” 是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或

部门。

2.1.4“合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

2.1.5 “合同价格” 是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

2.1.6“货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

2.1.7“服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

2.1.8“技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

2.1.9“监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

2.1.10“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件 1 规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

2.1.11“最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

2.1.12“备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

2.1.13“试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

2.1.14 “书面文件” 是指任何手稿、 打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

2.1.15“分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

2.1.16“最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格 98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

2.1.17“设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

2.1.18“运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

2.1.19“合同条款”是指本合同条款。

2.1.20“项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

2.1.21“日、月、年”是指公历的日、月、年； “天”是指 24 小时； “周”是指 7天。

3、原产地

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3.2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

3.3 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

4、标准

4.1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5、使用合同文件和资料

5.1 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有需方事先书面同意， 除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第 5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同本身以外，合同条款第 5.1 条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

6、专利权

6.1 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7、履约保证金（如有）

7.1 供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

7.2 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

7.3.1 银行保函或不可撤销的信用证

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

7.3.2 银行本票、保兑支票或现金；或其他；

7.3.3 由投标保证金转换为履约保证金。

7.4 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

8、检验和测试

8.1 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。 “合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

8.2 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

8.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8.4 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8.5 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8.6 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

8.7 如果在合同条款第 l 8 条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

8.8 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除并由政府采购专户直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表” 。

8.9 合同条款第 8 条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9、包装

9.1 供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10、装运标记

10.1 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

1)收货人

2)合同号

3)发货标记(唛头)

4)收货人编号

5)目的地（港）

6)货物名称、品目号和箱号

7)毛重／净重(用 kg 表示)

8)尺寸(长×宽×高用 cm 表示)

10.2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

11、装运条件

11.1 合同货物的：

1)运输条件和保险、运费支付；

2)交货日期认定；

3)目的港／项目现场；

按“合同条款资料表”中规定。

11.2 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

12、装运通知

12.1 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用 m3 表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用 m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸） 、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

12.2 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用 m3 表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

12.3 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。此条款的适用对象见“合同条款资料表” 。

13、交货和单据

13.1 供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第 9、10、11、12 条规定。

13.2 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第 20 条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据” 。

14、保险

14.1 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

14.2 根据需方在 “招标项目资料表” 中要求的报价条件交货， 如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

15、运输

15.1 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

15.2 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

16、伴随服务

16.1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

1)实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

2)提供货物组装和／或维修所需的工具；

3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

5)在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

16.2 供方应提供“合同条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

17、备件

17.1 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1)需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

2)在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

3)在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2 供方应按照“合同条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

18、保证

18.1 供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、 材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3 需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4 供方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5 如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

19、索赔

19.1 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第 18 条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1)供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2)根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第 l 8 条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

19.2 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

20、付款

20.1电梯设备付款方式：

1、本合同签订之日起10天内，总承包方支付本合同设备总价的10 %作为定金。

2、设备排产款：总承包方通知乙方安排生产每批次电梯设备，7个工作日内支付该批次电梯设备总价的20%作为排产款。

3、设备提货款：总承包方在每批次电梯设备交货期前10个工作日内向乙方支付该批次电梯设备总价的50%作为提货款，乙方生产完毕收到总承包方书面的发货通知后再双方约定的交货时间发货。

4、每批次电梯设备到达现场设备及资料清单经总承包方及监理清点完备后，7个工作日内总承包方向乙方支付该批次电梯设备总价的15%作为发货款。剩余5%作为质量保证金。

20.2电梯安装付款方式：

1、每批次在安装进场前7个工作日内，支付每批次安装费的50%；

2、在技术监督部门签发验收合格证书后15个工作日内，支付每批次安装费的50%。

21、价格

21.1 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

22、变更指令

22.1 根据合同条款第 35 条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1)本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

2)运输或包装的方法；

3)交货地点；

4)供方提供的服务。

22.2 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

23、合同修改

23.1 除了合同条款第 22 条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

24、转让

24.1 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

25、分包

25.1 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

25.2 分包必须符合合同条款第 3 条的规定。

26、供方履约延误

26.1 供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。

26.2 在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26.3 除了合同条款第 29 条的情况外，除非拖延是根据合同条款第 26.2 条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外， 供方延误交货， 将按合同条款第 27 条的规定被收取误期赔偿费。

27、误期赔偿费

27.1 除合同条款第 29 条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5％)计收， 直至交货或提供服务为止。 误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第 28 条的规定终止合同。

28、违约终止合同

28.1 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1)如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第 26 条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2)如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

3)如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

a 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

28.2 如果需方根据上述第 28.1 条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

29、不可抗力

29.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

29.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

30、因破产而终止合同

30.1 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

31、因需方的便利而终止合同

31.1 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31.2 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

1)仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2)取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

32、争端的解决

32.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请河南省政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

32.2 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

32.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

32.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

33、合同语言

33.1 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

34、适用法律

34.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

35、通知

35.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

35.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

36、税和关税

36.1 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

36.2 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

37、合同生效及其他

37.1 本合同应在双方签字审核备案和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

37.2 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

37.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1)供货范围及分项价格表

2)技术规格

3)交货计划

4)履约保函(格式)

5)合同资料表中规定的其他附件

二、合同格式

建设方：

总承包方：

供货方：

本合同于  年  月  日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目公开招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释：

一 、合同条款

二 、合同条款资料表

三 、合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

附件4 履约保函(格式)

四 、中标通知书

3. 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

4. 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

建设方代表签字或盖章    总承包方代表签字或盖章    供方代表签字或盖章

建设方名称 （盖章）     总承包方名称（盖章）     供方名称 （盖章）

# 技术标准和要求

一、主要设计指数：

| 编号 | 数量 | 层数 | 提升高度 | 井道尺寸 | 轿厢尺寸 | 载 重 | 速 度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2台 | 6层 | 23.40m | 2600x2600mm | 1500x1800mm | 1000kg | 1.5m/s | 4800mm | 1600mm | 观光电梯无障碍 |
| 2 | 2台 | 6层 | 23.40m | 2600x2750mm | 1500x2000mm | 1350kg | 1.5m/s | 4800mm | 1600mm | 观光电梯客货梯 |
| 3 | 2台 | 6层 | 23.40m | 2600x2500mm | 1500x2000mm | 1350kg | 1.5m/s | 4800mm | 1600mm | 有机房客货梯 |
| 4 | 2台 | 6层 | 23.40m | 2600x2600mm | 1500x1800mm | 1600kg | 1.5m/s | 4800mm | 1600mm | 有机房无障碍 |

- 辅助设备综合表(标准)：

| 安全功能 | 新内呼快速关门 |
| --- | --- |
| 拯救及故障监测 | 外呼重新开门 |
| 上行轿厢超速保护 | 光幕保护，自动重开门功能 |
| 缓冲器开关 | 滥用、误用保护 |
| 修正运行 | 反向内呼 |
| 双速度监控 | 取消轿厢虚假召唤 |
| 运行时间监控 | 外呼互锁 |
| 门区指示灯 | 按钮粘滞监察 |
| 轿厢安全出口触点 | 运行舒适度 |
| 马达过热保护 | 轿内照明监控 |
| 相位故障检测 | 轿厢称重装置 |
| 救助运行功能 | 轿厢照明自动控制 |
| 轿厢意外移动冗余监测和制动器 | 轿厢通风自动控制 |
| 紧急备用电源和电源恢复运行 | 曳引机停止，两个接触器 |
| 紧急轿厢照明，独立照明 | 起动转矩预置 |
| 紧急电池供电（供紧急照明，警铃） | 测速计故障计数器，三次 |
| 同步运行 | 安保功能 |
| 紧急通讯功能 | 防盗窃 |
| 警铃，轿顶 | 轿门机械锁 |
| 五方通话 | 控制功能 |
| 其它安全及维护功能 | 优先和特殊服务功能 |
| 维修用开门按钮 | 层站退出服务开关，门关，灯熄灭 |
| 机房内呼，所有楼层 | 空轿厢分配 |
| 轿门触点 | 主楼层停靠，门关 |
| 轿门限位开关 | 优化运载流量功能 |
| 禁止开门开关，控制柜内 | 满载直驶 |
| 井道急停开关，一个开关 | 下行高峰服务 |
| 控制柜内急停开关 | 上下行高峰服务 |
| 轿顶急停开关 | 上行高峰服务 |
| 禁止外呼开关 | 信息功能 |
| 轿厢限速器在机房里 | 厅外乘客信息显示 |
| 检修运行 | 外呼登录指示灯 |
| 安全钳触点 | 轿内信息显示 |
| 轿厢限速器张紧块安全触点 | 内呼登记指示灯 |
| 乘客舒适功能 | 轿内轿厢位置指示 |
| 出入轿厢 | 轿内运行方向指示 |
| 精确再平层，自动 | 超载功能，指示灯持续亮 |
| 提前开门 | 控制柜信息 |
| 关门按钮 | 轿厢位置指示-控制柜内 |
| 开门按钮 | 起动计数器，断电不丢失 |
| 强制关门 |  |
| 客户要求功能 |  |
| 语音报站 | 多方通话 |
| 随行电缆中预留用于信号传输用的光纤 | 盲文按钮 |
| 双击取消 | 消防探测 |
| 消防运行 |  |

三、电梯应符合的技术标准：

1、 GB—7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

2、 GB/T—10058—2009《电梯技术条件》

3、 GB/T—10059—2009《电梯试验方法》

4、 GB—10060—2011《电梯安装验收规范》

5、其它国家、部、省市现行规范及规定。

四、技术性能指标要求：

1、电源要求：交流三相380伏       交流单相220伏

2、频率：50赫兹

3、平层精确度：≤±3mm

4、噪音：运行时轿厢内噪音≤55dB(A)；开、关门噪音≤65dB(A)；机房噪音≤80dB(A)

5、开门方式：双扇中分自动门

6、开门尺寸：900 mm

7、微机控制：32位CPU

8、控制系统：投标人应说明系统型号、产地、制造商、CPU数位。

9、拖动系统：投标人应说明变频器产地、制造厂商。

10、门机系统：投标人应说明门机驱动系统、变频器的产地、制造厂商。

11、曳引机：投标人应说明曳引机形式、产地、制造厂商。

12、电梯机房及曳引机位置：有机房，曳引机安装在井道上方机房内。

13、轿厢装潢及设施：发纹不锈钢轿厢、电梯专用塑胶地板、不锈钢装饰吊顶、嵌入式照明、通风装置、应急照明装置。

14、轿厢操纵盘：不锈钢、微动按钮、对讲系统、指示灯和无障碍及其它必备设施。

15、门套、层门：首层：发纹不锈钢小门套，发纹不锈钢层门；其它层：喷涂钢板小门套，喷涂钢板层门；

16、主要元器件：投标人应列出主要元器件的配置、规格及生产厂家。

17、电梯应有维修安全措施。确保维修人员安全，防止乘客因误入维修电梯而发生的各种危险和伤害。

18与电梯有关的预埋件或预留洞应在施工时留设，禁止事后剔凿，并不得危及结构安全。

19无障碍电梯必须符合残疾人使用要求，应设有带盲文的低位选层钮及报层音响，扶手，镜子等，并且能够容纳担架

20电梯的层门的耐火极限不应低于1.0小时，并满足GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。

21电梯安装时，由厂家负责在电梯轨道和井壁之间设置减震垫或选用高性能低噪音电梯。

22电梯底坑地面选用12YJ1楼102-F3，防水混凝土地面。

23核心筒中水井与电井间隔墙需防潮处理。

24电梯间的前室门口设坡度不小于5%的漫水反坡。

25消防电梯应符合《消防电梯制造与安装安全规范》(GB26465-2011)的要求。

# 第六章 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）

投 标 文 件

投标人名称： （盖单位章）

法定代表人或授权代表：      （签字或盖章）

年   月    日

目 录

1、法定代表人授权书

2、投标函

3、投标报价表格

3.1 开标一览表

3.2 货物分项报价一览表

3.3 技术规格偏差一览表

3.4 商务条款偏差一览表

4、售后服务体系

5、投标人提供的其他优惠条件

6、反商业贿赂承诺书

7、投标保证金交付证明

8、其他材料

8.1中小微企业声明函

8.2参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.3信用要求证明材料

9、投标人资格证明文件

10、技术部分

11、投标人认为需附的其他资料

1、法定代表人授权书

本授权书声明：(法定代表人姓名、职务) 作为注册于（注册地址名称） 的(投标人全称)  的法定代表人，授权 （被授权人的姓名、 职务） 为本公司的合法代理人，就             （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

单位名称（公章） ：

地        址：

备注：附法定代表人和被授权人的有效身份证复印件。

2. 投标函

致：(招标人名称）

我们收到了     （项目名称 ）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）      人民币（RMB￥：   元），供货期为:       。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4)我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5)我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向招标人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6)我们承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标人的附属机构。

(7)我公司同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

3、投标报价表格

3.1开标一览表

投标人：（此处填名称）                              金额单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标内容 | 与招标文件一致 |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标质量 |  |
| 投标保证金 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章） ：

日期：   年    月    日

3.2货物分项报价一览表

投标人：（此处填名称）

项目名称：（此处填项目名称）                                                                     金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备品备件及 专用、维修 工具 | 各种运 、杂费 | 保险 金 | 各种税金 | 安装、调试、 验收费 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据货物清单明细自行增加行数

投标人名称（盖章） ：

授权代表（签字或盖章） ：

日期：年月日

3.3技术规格偏差一览表

投标人：（此处填名称）

项目名称：（此处填项目名称）

| 序号 | 货物或配备名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件的偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 | 货物或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | ····· |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | ····· |  |  |  |  |  |

注明：投标货物必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。

投标人（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

3.4 商务条款偏差一览表

投标人：（此处填名称）

项目名称：（此处填项目名称）

| 条款号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 保证金 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注明：投标人必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

4、售后服务体系

1、投标人必须提供但不限于提供以下内容：详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作。

2、问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。技术培训、质量保证措施。

3、为该次项目所提供的其它免费物品或服务等。

5、投标人提供的优惠条件

投标人针对本项目的优惠措施及条件。

6、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

7、投标保证金交付证明

附：转账凭证（或银行电子回执单）、开户行许可证复印件附在投标文件中。

8、其他资料

8.1中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）      企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）    企业。

2.本公司参加       单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

8.2参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（招标人名称）

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，符合本项目招标文件规定的投标人投标资格条件，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中内有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，自愿放弃中标资格，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

8.3信用要求证明材料

9、投标人资格证明文件

10、技术文件部分

（投标人根据招标范围及要求，结合企业实力，自行编制以下内容，格式自拟。）

11、投标人认为需附的其他资料